CROON ELEKTROTECHNIEK B.V.

Zero Watt project

Waterstofopslag

Lam, S. (Steven)

9/9/2011

# Voorwoord

Dit afstudeeronderzoek is verricht als afronding van de HBO opleiding elektrotechniek met als afstudeerrichting energietechniek. De vier jaar durende opleiding is gevolgd aan de Haagse Hogeschool te Delft. Het hoofdonderwerp van dit afstudeeronderzoek past zeer goed bij de afstudeerrichting. Dit hoofdonderwerp gaat in op nieuwe technieken die op dit moment nog volop in ontwikkeling zijn. Het is voor bedrijven zoals Croon Elektrotechniek belangrijk om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam techniek te blijven volgen. Het laten uitvoeren van afstudeeronderzoeken is een ideale manier om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Ook kan via deze manier worden bepaald of het zinvol is om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen.

Het was heel leerzaam om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van technieken die op dit moment nog niet op grote schaal worden toegepast. Hierbij speelt de informatievoorziening een belangrijke rol, maar ook eigen inzicht is hierbij van groot belang.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2

1	Inleiding	7

1.1	Achtergrond	7

1.2	Opdrachtomschrijving	8

1.3	Opdrachtgever	8

1.4	Opbouw verslag	8

2	Waterstof	10

2.1	Geschiedenis van waterstof	10

2.2	Vergelijking met andere brandstoffen	11

2.3	Veiligheid waterstof	11

2.4	Invloed op klimaat	12

3	Waterstofproductie	13

3.1	Reforming	13

3.2	Elektrolyse van water	13

3.3	Biologisch productie	14

3.4	Fotokatalyse	14

3.5	Geschikt waterstofproductie methode	15

4	Opslag	16

4.1	Gecomprimeerd gas	16

4.2	Waterstof in vloeibare vorm	17

4.3	Waterstof in gebonden vorm	17

4.3.1	Geschikt waterstofopslag methode	18

5	Voorschriften waterstof gebruik	19

6	Brandstofcel	20

6.1	Wat is een brandstofcel	20

6.2	Werking van brandstofcellen	21

6.3	Uitvoeringen brandstofcel	22

6.3.1	Vlakke-plaat configuratie	23

6.3.2	Buizen configuratie	23

6.4	Soorten brandstofcellen	24

6.5	Voor- en nadelen brandstofceltypes	25

6.5.1	Alkaline Fuel Cell (AFC)	25

6.5.2	Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)	27

6.5.3	Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)	28

6.5.4	Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC)	29

6.5.5	Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC)	30

6.5.6	Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)	32

6.6	Geschikt brandstofcel	34

7	Buffermedium	35

7.1	Supercondensator	35

7.2	Vliegwiel	37

7.2.1	Laag toerental vliegwiel	38

7.2.2	Hoog toerental	38

7.3	Geschikte buffermedium	38

8	Vergelijkbare bestaande systemen	39

8.1	Waterstof gebruiken in de bouw	39

8.2	Duurzaam gebouw in Arnhem	39

8.3	Utsira	40

8.4	SAPHYS	40

8.5	PURE project	41

9	Toepassen aan Den Haag	42

9.1	Vestiging Den Haag	42

9.2	Energieverbruik Den Haag	43

9.3	Opgewekte energie	48

10	Mogelijke opties	50

10.1	Optie 1	50

10.1.1	Benodigdheden optie 1	50

10.1.2	Investeringskosten optie 1	51

10.2	Optie 2	52

10.2.1	Benodigdheden optie 2	53

10.2.2	Investeringskosten optie 2	54

10.3	Optie 3	54

10.3.1	Benodigdheden optie 3	55

10.3.2	Investeringskosten optie 3	56

10.4	Optie 4	57

10.4.1	Benodigdheden optie 4	57

10.4.2	Investeringskosten optie 4	58

11	Conclusie en aanbevelingen	60

11.1	Conclusie	60

11.2	Aanbevelingen	61

Bijlage A: Waterstof cilinder datasheet	62

Bijlage B: Inventux X3-130 datasheet	63

Bijlage C: SunPower T10 datasheet	65

Bijlage D: Ecovar Hydross datasheet	67

Bijlage E: HyPM Rack datasheet	69

Bijlage F: 48V supercondensator datasheet	74

Bijlage G: Investeringskosten optie 1	75

Bijlage H: Investeringskosten optie 2	76

Bijlage I: Investeringskosten optie 3	77

Bijlage J: Investeringskosten optie 4	78

Literatuurlijst	79

# Inleiding

In dit hoofdstuk staat beschreven de achtergrond van de opdracht, een opdrachtomschrijving, wie de opdrachtgevers zijn en de opbouw van het verslag.

## Achtergrond

Croon krijgt in 2014 een nieuw hoofdkantoor. Het hoofdkantoor moet ingericht worden met de nieuwste technologieën op het gebied van energievoorziening. De doelstelling is om een energie nul gebouw te realiseren. Om EPC 0,4 te halen voor een nieuw gebouw dient Croon momenteel naast een energie zuinige installatie ook PV panelen en opwekking door middel van windenergie toe te passen. Het onderzoek richt zicht in eerste instantie op het Croon kantoor in Den Haag (Figuur 1). Dit gebouw is in eigen beheer van Croon. Dit biedt Croon de mogelijkheid om ook daadwerkelijk energiezuinige installatie te plaatsen en hiermee ervaring op te doen.

De doelstelling van de opdracht is het maken van een her ontwerp op basis van duurzame technologieën voor de energievoorziening voor het Croon kantoor in Den Haag. Hierbij rekening houdend met het verbruik van het kantoor, de aansluiting van de netbeheerder en de technische mogelijkheden die anno 2011 bestaan.

Figuur 1 Croon vestiging Den Haag

## Opdrachtomschrijving

Het doel is onderzoek doen naar het gebruik van waterstof in de energie nul gebouw. De overtollig geproduceerde energie zou omgezet kunnen worden in waterstof en opgeslagen worden in een tank. Als er meer elektrische energie nodig is kan via een brandstofcel de opgeslagen waterstof weer omgezet worden in elektrische energie. Dingen die uitgevoerd moeten worden zijn onderzoek doen naar de theoretische werking van het systeem, toepassingen voor de brandstofcel, rendement van het systeem, hoe om te gaan met de dynamische vraag elektriciteit en de toepasbaarheid in het energie-nul gebouw van Croon.

## Opdrachtgever

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de heer Joost van Gemeren (HR Coach) en Leo van Ruijven (Techniek Manager). De projectleider voor het Zero Watt project is Thomas Beneder (Lead Engineer).

## Opbouw verslag

Het verslag is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Hieronder staat beschreven wat de globale inhoud is per hoofdstuk.

2 Waterstof:

- Eigenschappen van waterstof

- Geschiedenis waterstof

- Vergelijking andere brandstoffen

- Veiligheid waterstof

- Invloed waterstof op het klimaat

3 Waterstofproductie:

- Mogelijkheden waterstofproductie

- Omschrijving werking methodes

- Meest geschikte waterstofproductie voor dit project

4 Waterstofopslag:

- Mogelijkheden waterstofopslag

- Omschrijving werking methodes

- Meest geschikte waterstofopslag voor dit project

5 Voorschriften waterstof gebruik:

- Stappen voorschriften veilig gebruiken van waterstof

6 Brandstofcel:

- Wat is een brandstofcel

- Werking brandstofcel

- Beschrijving twee uitvoeringen van brandstofcellen

- Soorten brandstofceltypes

- Voor- en nadelen van brandstofceltypes

- Meest geschikte brandstofceltype voor dit project

7 Buffermedium:

- Waarom gebruik maken van een buffermedium

- Soorten buffermedia

- Meest geschikte buffermedium voor dit project

8 Toepassingen:

- Soort vergelijkbare projecten van het gebruikte systeem

9 Toepassen aan Den Haag:

- Waarom testen op vestiging Den Haag

- Energie calculatie vestiging Den Haag

- De gebruikte duurzaam energie opweksystemen

10 Mogelijke opties:

- Mogelijk systeem opbouw

- Investeringskosten van elk optie

- Voor- en nadelen van elk optie

11 Conclusie en aanbevelingen:

- Conclusie over gebruikte systemen(productie, opslag en brandstofcel)

- Conclusie van elk mogelijke optie

- Aanbevelingen voor het project

Bijlages:

- Bijlage A: waterstof cilinder datasheet

- Bijlage B: Inventux X3-130 datasheet

- Bijlage C: SunPower T10 datasheet

- Bijlage D: Ecovar Hydross datasheet

- Bijlage E: HyPM Rack datasheet

- Bijlage F: 48V supercondensator datasheet

- Bijlage G: Investeringskosten optie 1

- Bijlage H: Investeringskosten optie 2

- Bijlage I: Investeringskosten optie 3

- Bijlage J: Investeringskosten optie 4

Literatuurlijst

# Waterstof

Waterstof (H2) is het eerste element van het periodieke systeem en daardoor het meest eenvoudig chemisch element. Het is in normale omgevingscondities een kleurloos, reukloos, niet-corrosief, niet-oxiderend, niet-radioactief, niet-kankerverwekkend en niet-toxisch gas. Bij kamertemperatuur en een normale luchtdruk weegt 10 liter waterstofgas slechts 0.9 gram [9]. Als het brandt is de vlam onzichtbaar, tenzij er andere verontreinigingen in de vlam aanwezig zijn. In Tabel 1 hieronder staan de eigenschappen van waterstof.

| Eigenschappen waterstof |  |
| --- | --- |
| Dichtheid gasvormig H2 (0°C, 1 atm.) | 0,090 kg/Nm3 |
| Kookpunt (1 atm.) | -253.15°C (20 Kelvin) |
| Dichtheid vloeibare H2 | 70,8 g/l |
| Energie-inhoud gasvormige H2 | 120 MJ/kg |
| Energie-inhoud vloeibare H2 | 8,5 MJ/l |
| Ontvlambaarheidsgrens in lucht (25°C, 1 atm.) | 4-75 vol% |
| Detonatiegrens in lucht (25°C, 1 atm.) | 15-59 vol% |
| zelfontbrandingstemperatuur | 585°C |
| ontstekingsenergie | 0,02 mJ |

Tabel 1 Eigenschappen waterstof

## Geschiedenis van waterstof

In 1671 deed Robert Boyle (Figuur 1), Iers filosoof en scheikundige een proef waarbij een brandbaar gas vrijkwam uit ijzer en verdund zuur.

In 1766 ontdekte de Britse scheikundige Henry Cavendish (Figuur 2) dat dit brandbaar gas een chemisch element was, toen hij experimenten uitvoerde met kwik. Hij vermoedde dat de bron van het brandbaar gas niet zuur was, maar metaal. Daarom noemde hij dit nieuwe chemisch element “brandbaar gas van metalen”.

Een Frans scheikundige Antoine Lavoisier (Figuur 3) bedacht een paar jaar na de uitvinding van “brandbaar gas van metaal”, een andere naam voor dit chemisch element. Hij ontdekte dat je als je het element met zuurstof laat reageren water krijgt, dus noemde hij het element “hydrogenium”. Het woord hydrogenium is een samenstelling van de Griekse termen hydro en genes. Hydro betekent water en genes betekent maken. Als je hydrogenium letterlijk vertaald naar Nederlands zou het element “watermaker” heten, maar het kreeg de naam waterstof.[4]

Figuur 2 Robert Boyle                                     Figuur 3 Henry Cavendish                                 Figuur 4 Antoine Lavoisier

## Vergelijking met andere brandstoffen

Waterstof is in vergelijking met nu gangbare brandstoffen moeilijk hanteerbaar. Dit wordt veroorzaakt door de lage dichtheid van waterstof bij atmosferische omstandigheden. Opslag en transport van waterstof wordt door deze lage dichtheid bemoeilijkt en kost extra energie. Zo heeft vloeibaar waterstof een hogere energiedichtheid, maar om waterstof vloeibaar te maken moet waterstof afgekoeld worden tot -253.15°C. Dit koelen kost tot ongeveer 30% van de energie-inhoud van waterstof. Ook het koel houden vergt zeer goede isolatie van de opslagtank. Comprimeren van waterstof tot een druk van 200 tot zelfs 700 bar leidt ook tot een hoge energiedichtheid, maar kost 15-25% van de energie-inhoud van de waterstof. Daarom zijn alternatieve opslagtechnieken in ontwikkeling die minder energie vergen. Opslag in de vorm van metaalhydriden, zoals ook al toegepast in nikkelmetaalhydriden batterijen, is hier een voorbeeld van.

## Veiligheid waterstof

Het grootste risico verbonden met het gebruik van waterstof is het explosiegevaar. Bij lekkage ontstaat vrij snel een explosief mengsel, waarbij slechts een beperkte energietoevoer nodig is om een explosieve verbrandingsreactie te doen ontstaan. Waterstof ontsteekt al bij 0,02 mJ (vonkjes die ontstaan bij uittrekken van een kunststof trui hebben een energie van ongeveer 0,01mJ). Hierdoor is het belangrijk dat installaties voldoende beveiligd worden tegen lekken. Lekvrije opslagsystemen zijn noodzakelijk. Waterstof heeft de eigenschap om zich snel te verspreiden wanneer het met lucht gemengd word (vier maal sneller dan aardgas). Dit is een mogelijk nadeel in afgesloten en slecht geventileerde ruimtes. In open lucht is de kans dat waterstof ontsteekt echter zeer klein, omdat waterstof het lichtste gas is (14 maal lichter dan lucht) waardoor het snel stijgt bij lekken. LPG heeft deze eigenschappen bijvoorbeeld niet, waardoor het ter hoogte van de grond blijft hangen en zo een hogere kans op explosiegevaar veroorzaakt.

Waterstof is niet giftig of kankerverwekkend, maar veroorzaakt wel bij blootstelling aan hoge concentraties verstikking door gebrek aan zuurstof. Aangezien het kleurloos, geurloos en smaakloos is, kan de aanwezigheid van waterstof niet door een persoon ontdekt worden. Het bijmengen van geurstoffen zoals bij aardgas toegepast wordt is ook niet mogelijk, wegens de kleine afmetingen van de waterstofmolecule. Men kan bovendien brandwonden oplopen door het feit dat men niet weet dat hij door een waterstofbrand loopt, omdat de vlam bijna onzichtbaar is. Wanneer waterstof onder vloeibare vorm gebruikt wordt, kan de blootstelling aan zeer koude waterstofdampen vrieswonden veroorzaken. Brandstoffen zijn echter per definitie explosief en ontvlambaar. Verschillende brandstoffen hebben verschillende eigenschappen en moeten als dusdanig verschillend behandeld worden. Er bestaat geen totaal veilige brandstof, maar het risico kan sterk gereduceerd worden door een gepaste behandeling. Veiligheid speelt dus een rol in de gehele keten.[26]

## Invloed op klimaat

Omdat waterstof zelf geen koolstof bevat vindt bij de omzetting ervan geen emissie van kooldioxide plaats. Het is de primaire energiebron waaruit de waterstof wordt gemaakt en het rendement van de gehele keten van bron tot eindgebruik bepaalt hoeveel kooldioxide uiteindelijk vrijkomt. Het is aantrekkelijk waterstof uit duurzame bronnen te maken. Bronnen zoals windenergie, zonne-energie en biomassa. Waterstof uit kolen is vanuit het oogpunt van klimaatbeleid alleen verantwoord als het daarbij vrijkomende kooldioxide wordt afgevangen en opgeslagen. Waterstof uit nucleaire energie is weliswaar klimaatneutraal, maar gaat wel gepaard met de productie van radioactief afval.

Een zeer belangrijk voordeel van waterstof is dat bij de omzetting ervan naar kracht en warmte, er veel minder tot geen schadelijke stoffen geproduceerd worden. Hierdoor kan waterstof een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Vooral bij gebruik in de vervoersector kunnen de emissies van fijn stof, stikstofoxiden en onverbrande koolwaterstoffen sterk gereduceerd worden.

# Waterstofproductie

Waterstof kan niet zomaar uit de natuur gehaald worden. Om waterstof als brandstof te kunnen gebruiken moet er waterstof gemaakt worden. Waterstof zit onder andere gebonden aan koolstof (koolwaterstof) en zuurstof. Er zijn verschillende methodes om waterstof te ontleden vanuit andere stoffen. De methodes om waterstof te ontleden zijn:

- Reforming (productie uit aardgas)

- Elektrolyse (productie uit water)

- Biologische productie (productie doormiddel van algen)

- Fotokatalyse (productie doormiddel van zonlicht)

## Reforming

Het produceren van waterstofgas uit aardgas wordt reforming genoemd. Reforming is een chemisch proces waarbij aardgas in aanwezigheid van stoom wordt omgezet in een waterstofrijk gasmengsel. Reforming heeft een rendement van ongeveer 80%. Het gasmengsel dat hierdoor ontstaat, bestaat uit koolstofmonoxide(CO) en waterstof (H2). Doordat er koolstofmonoxide aanwezig is, kunnen brandstofcellen sneller beschadigd raken wanneer ze gebruik maken van het gasmengsel. Daarom vindt er een extra proces plaats die stoffen die schadelijk voor de brandstofcel omzet naar een ander stof met behulp van een shiftreactor (CO omzetten naar CO2). De uiteindelijk geproduceerde waterstof heeft dan een zeer hoge zuiverheid.

## Elektrolyse van water

De meest bekende methode om waterstof te produceren is waterstofproductie door middel van elektrolyse (Figuur 5). Voor elektrolyse wordt er gebruik gemaakt van twee elektroden de kathode en de anode. Tussen deze elektroden wordt een elektrische potentiaal aangebracht. Hierdoor zullen de positief geladen deeltjes (kationen) naar de kathode bewegen en de negatief geladen deeltjes (anionen) naar de anode. Aan de kathode vindt een reductiereactie plaats. Hierbij staat de kathode elektronen af aan stoffen in de oplossing. Aan de anode vindt een oxidatiereactie plaats, waarbij de elektrode elektronen opneemt van stoffen in de oplossing. Om elektrolyse van water mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een elektrolyt dat in een kleine hoeveelheid aan het water wordt toegevoegd. Dit omdat zuiver water een zeer slechte geleider is voor elektriciteit.[31]

Aan de kant van de anode vindt de volgende reactie plaats: 	2H2O → O2 + 4H+ + 4e-

Bij de kathode vindt de volgende reactie plaats:		2H+ + 2e- → H2

De totaalreactie verloopt dan als volgt:		2H2O → 2H2 + O2

Figuur 5 Werking elektrolyse

## Biologisch productie

Bij biologisch productie van waterstof wordt er gebruik gemaakt van algen. Normaal gesproken produceert algen zuurstof via fotosynthese, maar met behulp van het in algen aanwezige enzym hydrogenase is het ook mogelijk dat er waterstof vrijkomt. Hydrogenase is echter pas werkzaam wanneer de algen zich in een zuurstofarme omgeving bevinden. Als de alg op dat moment ook nog een tekort aan zwavel heeft, wordt er zelfs nog sneller waterstof geproduceerd. Helaas ligt het rendement van dit proces onder de 1%. De algen hebben relatief een groot oppervlakte nodig. Daarnaast kunnen de algen slechts een paar weken in een milieu zonder zuurstof en zwavel overleven. Dit maakt het gebruik van algen economisch gezien niet erg aantrekkelijk.

## Fotokatalyse

Fotokatalyse lijkt erg veel op elektrolyse. Het enige verschil is dat er bij fotokatalyse geen elektrische energie nodig is om waterstof te splitsen in zuurstof en waterstof. Het proces verloopt direct via zonlicht, waardoor het rendement van deze productiemethode in theorie een stuk hoger kan liggen.

Fotokatalyse maakt gebruik van platina elektrode en titaniumdioxide elektrode. Wanneer er genoeg Uv-licht op het titaniumdioxide elektrode valt wordt er een elektron uit het titaniumdioxide geschoten. Het elektron wordt vervolgens gebruikt voor elektrolyse van water, zoals dat ook bij elektrolysecellen gebeurt.

Hoewel er geen energie verloren gaat bij het omzetten van zonlicht in elektriciteit, is het rendement van dit proces erg laag. Dit heeft ermee te maken dat het titaniumdioxide elektrode alleen Uv-licht uit zonlicht kan gebruiken, slechts 4% van de potentiële energie die het zonlicht bevat.

## Geschikt waterstofproductie methode

In Den Haag is het mogelijk de duurzaam geproduceerde energie om te zetten in waterstof voor opslag. Croon heeft de voorkeur voor het methode elektrolyse, maar welke waterstofproductie methode is echt het meest geschikt voor dit project.

Bij fotokatalyse maakt gebruik van zonlicht en heeft geen elektrische energiebron nodig, dus is fotokatalyse niet een geschikte waterstofproductie methode voor Den Haag. Een volgende punt wat fotokatalyse niet geschikt maakt voor Den Haag is dat de waterstofomzetting erg traag is, waardoor er naar lange tijd pas de benodigde hoeveelheid waterstof is geproduceerd.

Biologische waterstofproductie is ook niet geschikt, omdat het systeem veel plek nodig heeft voor het produceren van de benodigde hoeveelheid waterstof. In Den Haag is er niet zoveel plek beschikbaar voor zo een groot waterstofproductie systeem.

Elektrolyse is een beter geschikt methode dan reforming, omdat het gebruiken van water als brandstof bij elektrolyse goedkoper is dan aardgas die reforming gebruikt om waterstof te produceren.

Uiteindelijk blijkt het gebruikmaken van elektrolyse de meest geschikte waterstofproductie methode voor dit project.

# Opslag

De opslag van waterstof gaat niet zo gemakkelijk als de opslag van benzine of bio-ethanol. Er zijn verschillende manieren om waterstof op te slaan, afhankelijk van het volume dat nodig is.

Waterstof kan worden opgeslagen als:

- Een gecomprimeerd gas

- Vloeistof

- Gebonden in metaalhydriden

## Gecomprimeerd gas

Opslag van waterstof als een gecomprimeerd gas is de eenvoudigste opslagmethode van waterstofopslag. In gasvormige fase zou waterstof een enorm volume innemen (Figuur 6), dus dient de waterstof te worden gecomprimeerd. Waterstoffabrikanten comprimeren waterstofgas tot 200 bar in drukcilinders met een inhoud van 50 liter (zie bijlage A) en transporteren ze dan per vrachtauto naar klanten.[24] Voor het comprimeren van waterstof moet er een compressor en drukvat aangeschaft worden. Waterstof onder druk wordt opgeslagen in stalen drukvaten die bestaan uit composiet materialen. Nieuwe drukvaten zijn gemaakt van aluminium dat is gewikkeld in koolstof vezels. Bij verhogen van de druk, verhoogt het energieverbruik van de compressor, maar verminderd de benodigde tankgrootte wat mogelijk tot besparing kan resulteren. Voor korte opslagperiodes moet de vermindering van de prijs van de tank in evenwicht zijn met de verhoogde prijs van de elektriciteitskosten van de compressor. Voor langere opslagtijden is vooral de prijs van de tank belangrijk.

Figuur 6 waterstofopslag gastank

## Waterstof in vloeibare vorm

Waterstof kan in vloeibare vorm worden opgeslagen bij een temperatuur van -253.15 °C in goed geïsoleerde tanks. Bij een hogere temperatuur is waterstof een gas. Om waterstof te koelen tot deze temperatuur is ongeveer 30% van de energie-inhoud van de tank nodig. Vloeibaar waterstof bevat drie maal zoveel energie per liter als conventionele benzine. Een groot probleem van opslag in vloeibare vorm is de zogenaamde “Boil-off”. Dit is het gedeelte van de opgeslagen waterstof dat door onvermijdelijke opwarming van de tank verdampt. Door de verdamping ontstaat er een bepaalde druk in de tank en als de druk van de tank een bepaalde grens overschrijdt dient een gedeelte van de waterstof in gasvorm te ontsnappen.

## Waterstof in gebonden vorm

Er bestaan meerdere methodes voor het opslaan van waterstof in bepaalde materialen. De volgende methodes zijn beschikbaar om waterstof in gebonden vorm op te slaan:

- Metaal hydriden

- Chemische hydriden

- Koolstof Nano structuren

In metaal hydriden vind absorptie in de metaalstructuur plaats. Bij het vullen van de tank komt warmte vrij. Voor het legen van de tank is warmtetoevoer nodig. Hoge-temperatuur metaal hydriden hebben een hoge desorptietemperatuur(de temperatuur waarbij waterstof vrijkomt uit het opslagmedium) rond de 150-300°C. Deze systemen kunnen hoge volume dichtheden bereiken, maar de gravimetrische dichtheid is laag (gravimetrische dichtheid is de hoeveelheid energie per kilogram systeemgewicht). Naast de hoge-temperatuur hydriden zijn er ook lage-temperatuur hydriden. Deze hydriden hebben een desorptietemperatuur van 20-90°C, maar hebben een lage gravimetrische dichtheid en vereisen veel ruimte of zijn zwaar. Onderzoek richt zich momenteel op een metaal hydriden opslag met opslageigenschappen die potentie hebben voor transporttoepassingen en een lage werktemperatuur.[32,33]

Bij chemische hydriden wordt er door middel van hydrolyse waterstof opgeslagen. Chemische opslagmediums van waterstof zijn niet hervulbaar en vereisen dus een goede verwerking van de gebruikte materialen. Dit zou kunnen gebeuren bij een centraal verwerkingspunt of door opslag in het systeem zelf. In theorie kunnen deze systemen een gravimetrische dichtheid van 5-8,5% halen.

Door het grote specifieke oppervlak van koolstofstructuren zijn deze structuren in staat relatief grote hoeveelheden waterstof te absorberen. Nanofibers en nanotubes zijn twee soorten Nano verbindingen welke poriën hebben met een diameter van ongeveer één nanometer. Nanotubes hebben buisvormige poriën en Nano fibers spleetvormige poriën. Beide methodes zijn nog in de fase van ontwerp en ontwikkeling, maar bieden mogelijkheden tot commercialisering op de lange termijn. De voornaamste barrière van nanotubes zij de productiekosten. Ook de productie van Nano fibers brengt hoge productiekosten met zich mee, maar ook de reproduceerbaarheid van gemeten waterstofopnamen is een struikelblok. Sommige studies wijzen uit een gravimetrische dichtheid van 10% en meer te hebben gehaald met behulp van koolstof Nano verbindingen, terwijl andere studies meer tegenvallende resultaten uitwijzen.

### Geschikt waterstofopslag methode

De opslagkosten worden bepaald door productiesnelheid van waterstof en opslagperiode. Het product van de twee is de vereiste capaciteit. De capaciteit bepaalt de grootte van het systeem en daarmee de investeringskosten. De productiesnelheid bepaalt de opslagkosten (bijvoorbeeld het energieverbruik van de compressor, ventilatie of verwarmingselement) en is onafhankelijk van de capaciteit.

Voor lage productiesnelheid en korte opslagperiode komen alleen gasvormige opslag en opslag in metaalhydride in aanmerking wegens de hoge investeringskosten voor een liquefactie-installatie en een relatief grote verdampingsverliezen van een kleine opslagtank van vloeibaar waterstof.

Nemen productiesnelheid of opslagperiode toe, dan valt opslag in metaalhydriden af, omdat investeringskosten vrijwel lineair toenemen met de capaciteit. Bij gasvormige opslag bovengronds is er een “schaalvoordeel”. De investeringskosten neemt af per GJ opgeslagen waterstof.

Om waterstof vloeibaar op te slaan moet het gekoeld worden tot -253°C. Om waterstof te koelen tot deze temperatuur is ongeveer 30% van de energie-inhoud van de tank nodig. Voor capaciteit >1000kg (dichtheid vloeibaar waterstof is 70.8g/l dus 1000kg=70800liter [16]) is vloeibare opslag het voordeligst wegens de lage investeringskosten per GJ opgeslagen waterstof. De totale kosten van de liquefactie-installatie, verdampingsverliezen (30%) en energieverbruik stijgen minder hard dan de kosten van een druktank. In alle gevallen geldt dat de ondergrondse opslag veruit het voordeligst is, wegens de lage investeringskosten. Maar de mogelijkheid van ondergrondse opslag hangt af van de lokale omgeving.[22]

Uiteindelijk blijkt het gebruiken van gasvormige opslag onder druk in een tank de meest geschikte waterstofopslag methode voor dit project.

# Voorschriften waterstof gebruik

Voorschriften van de EU zij toepassingsgericht en hebben geen betrekking op een specifiek product. Daarom bestaat er geen Europese richtlijn voor waterstof [10]. Wel bestaan voorschriften voor diverse waterstoftoepassingen: transport, opslag, toestellen, veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats en waterstof- en brandstofcelvoertuigen. Voor  uitgebreid informatie bekijk NPR-ISO/TR 15916.

Voor stationaire toepassingen gelden deze regels. In Europa staat zelfcertificatie voorop. Gewoonlijk geldt in EU landen een procedure die de volgende stappen omvat:

- Vergunningaanvraag

- Vergunningverlenende autoriteit verstrekt een aanvraagformulier met gedetailleerde beschrijving van alle vereisten

- Hoorzitting over het ingevulde aanvraagformulier

- Vergunning om de installatie te bouwen of op te richten

- Inspectie van de installatie door de bevoegde instantie

- Verlening van een gebruiksvergunning

De volgende vergunningen zijn vereist:

- bouwvergunning

- milieuvergunning

- gebruiksvergunning

- CE certificaten (met gedetailleerde beschrijving van de installatie)

- Inspectierapport/ certificaat door onafhankelijke instelling

De volgende instanties zijn betrokken bij de vergunningverlening:

- Milieudiensten

- Brandweer

- Gemeentelijke bouwdiensten

Belangrijke onderdelen van de vergunningverlening:

- Relevante nationale regeling

- Risicoanalyse:

  - Kennis van aspecten van waterstofveiligheid die nog niet geheel zijn onderzocht

  - Relevante maar nog ontbrekende of onvoldoende bekende ongevallenstatistieken

- CE marking

  - Afhankelijk van risicoanalyse, beproeving en operationele ervaring

# Brandstofcel

Brandstofcellen worden al tientallen jaren gezien als één van de meest veelbelovende technologieën voor onze toekomstige energievoorziening. Aan de brandstoftechnologie wordt al meer dan veertig jaar intensief gewerkt, maar het aantal toepassingen is nog altijd gering. Toepassingen van de brandstofceltechnologie zijn er in vele markten. Omdat men verwacht dat de brandstofcel één van de fundamenten wordt van de waterstofeconomie (het toekomstscenario waarin waterstof de belangrijkste energiebron is) besteden we er aandacht aan.

## Wat is een brandstofcel

Chemische energie

Thermische energie

Mechanische energie

Elektrische energie

Thermische centrale

Chemische energie

Elektrische energie

Brandstofcel

Een brandstofcel zet op elektrochemische wijze de chemische energie van een brandstof door reactie met een oxidant rechtstreeks om naar elektriciteit. De werking van een brandstofcel verschilt van de klassieke elektriciteitsopwekking in een thermische centrale. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 7.

Warmte

Figuur 7 Vergelijking tussen thermische centrale en brandstofcel

In een thermische centrale wordt de warmte die vrijkomt bij de verbranding omgezet in mechanisch vermogen. Een generator zet het mechanisch vermogen vervolgens om in elektrisch vermogen.

Het rendement van een thermische centrale heeft een bovengrens die bepaald wordt door het Carnot-rendement (η=1-TL/TH, waarbij TL en TH de temperaturen zijn van de warmtereservoirs). Het werkingsprincipe van de brandstofcellen berust echter op een ander principe en omdat deze cellen dus niet te maken hebben met een klassieke thermodynamische kringloop, wordt hun elektrisch rendement hierdoor niet beperkt. Daarbij komt dat in een brandstofcel geen mechanische verliezen optreden, omdat er geen bewegende delen aanwezig zijn in de cel.

Brandstofcellen hebben ten opzicht van andere energie productie systemen de volgende voordelen:

- Hoog rendement

- Lage emissies

- Geluidsarm

- Weinig bewegende delen

- Ontwikkelde warmte kan gebruikt worden in warmtekrachtkoppeling (WKK)

Nadelen van brandstofcel:

- Korte levensduur

- Dure systemen

## Werking van brandstofcellen

Waterstof en zuurstof worden afzonderlijk van elkaar aan de brandstofcel toegevoerd. De waterstof bij de anode en het zuurstof bij de kathode. In de cel worden deze twee stoffen door een membraan gescheiden. Met behulp van een katalysator wordt de waterstof (H2) aan de anode gesplitst in twee H+-ionen en twee elektronen (e-). De elektronen stromen vervolgens via een elektrisch circuit naar de kathode, dit is de elektrische stroom die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een elektromotor mee aan te drijven. De H+-ionen stromen door de elektrolyt naar de kathode. De H+-ionen en elektronen komen bij de kathode weer samen en reageren daar met de zuurstof (O2) die bij de kathode wordt ingevoerd. Daarbij ontstaat water (H2O).[31] In Figuur 8 staat een afbeelding van de werking van een brandstofcel. Hieronder staat een overzicht van de chemische reacties die in een brandstofcel plaatsvinden:

Anode: H2 → 2H+ + 2e−

Kathode: ½O2 + 2H+ + 2e− → H2O

Gehele cel: H2 + ½O2 → H2O + energie (elektriciteit en warmte) Figuur 8 Werking brandstofcel

Een enkele brandstofcel levert in theorie een spanning van ongeveer 1,20 volt, maar in de praktijk ligt die spanning veel lager(tussen de 0,5 en 0,8 volt). Het verschil tussen theorie en praktijk komt vooral door het niet meegerekende verliezen in theorie. Om de spanning te verhogen worden de afzonderlijke cellen op elkaar gestapeld en in serie geschakeld. De stapel die zo ontstaat wordt een "brandstofcelstack" of "stack" (Figuur 9) genoemd.

Figuur 9 Brandstofstack

Een brandstofcel levert gelijkstroom. Om een gewenste bruikbare stabiele gelijkspanning te krijgen, moet er een inverter worden toegepast. Een inverter kan een stabiele gelijkspanning of wisselspanning leveren, waar een belasting op kan worden aangesloten.

Naast de bovengenoemde onderdelen heeft een brandstofcelsysteem ook bepaalde randapparatuur nodig om goed te functioneren. Hierbij kan gedacht worden aan ventilatoren, kleppen, sensoren, filters, bevochtiger, etc. Deze onderdelen worden samen de Balance Of Plant (BOP) genoemd. De ventilator zorgt voor luchttoevoer naar de brandstofcel. Voordat de toegevoerde lucht de brandstofcel ingaat, moet deze gefilterd worden met een luchtfilter. Met regelbare kleppen en flowmeters kun je de hoeveelheid waterstof en druk regelen naar de brandstofcel toe. De PEM brandstofcel werkt alleen wanneer de waterstof een hoge luchtvochtigheid heeft, hierdoor heeft het systeem een bevochtiger nodig, welke de waterstof bevochtigt voordat deze naar de brandstofcel geleid word.

## Uitvoeringen brandstofcel

In praktijk worden twee verschillende cel uitvoeringen gebruikt de vlakke-plaat configuratie en de buizen configuratie.

### Vlakke-plaat configuratie

De vlakke-plaat configuratie wordt het meest toegepast vanwege zijn eenvoudige constructie. De elektrolyt bevindt zich tussen twee vlakke elektroden. De stoffen worden aangevoerd langs de achterzijde van de respectieve elektroden en diffunderen door het poreuze elektrodemateriaal heen. Aan de contactoppervlakken elektrode/elektrolyt vinden de twee gekatalyseerde hal reacties plaats (Figuur 10). De katalysator wordt meestal gevormd door een dunne poreuze laag tussen elektrode en elektrolyt. De cel oppervlakte bedraagt tot 1 m2 per cel. De dikte van de cel is echter zeer gering. Deze kan variëren tussen enkele micrometers tot ongeveer één millimeter. Het geheel van de twee elektroden en de elektrolyt wordt in het Engels aangeduid met Membrane Electrode Assembly (MEA).[14]

Figuur 10 Brandstofcel vlakke-plaat configuratie

### Buizen configuratie

Bij de buizen configuratie (Figuur 11) heeft de cel een concentrische buis vorm. In het meest gevorderde ontwerp is de cel een holle buis, opgebouwd uit vier lagen. De binnenste laag is een poreus materiaal waaromheen de anode is bevestigd. De derde laag wordt gevormd door de elektrolyt. De buitenste vier laag is de kathode met daaromheen een omhulsel. De diameter van de buis bedraagt enkele centimeters, de lengte tot 1,5 meter.[14]

Figuur 11 Brandstofcel buizen configuratie

## Soorten brandstofcellen

In deze paragraaf worden de verschillende brandstofceltypes en de eigenschappen daarvan beschreven. Brandstofcellen worden onderverdeeld naar de elektrolyt die het inwendige ladingstransport verzorgt.

De volgende brandstofceltypes worden besproken:

- Alkaline Fuel Cell (AFC)

- Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)

- Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)

- Phosphoric Acid-Fuel Cell (PAFC)

- Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC)

- Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

Het werkingsprincipe van de diverse typen brandstofcellen heeft onderling sterke gelijkenis. Toepassing van uiteenlopende elektrolyten leidt echter tot grote verschillen in uitvoering en werking van de verschillende brandstofceltypes. In Figuur 12 staat hiervan een overzicht. De alkalische brandstofcel (AFC) heeft vloeibaar kaliumhydroxide als elektrolyt en werkt bij een temperatuur van 60 tot 90°C. De brandstofcel met het membraan voor protonuitwisseling (PEMFC) maakt gebruik van een vast polymeer als elektrolyt en werkt bij 50 tot 80°C. De PEMFC wordt om die reden ook wel aangeduid met de afkorting PEFC (Polymer Electrolyte Fuel Cell) of SPEC (Solid Polymer Fuel Cell). De direct methanol brandstofcel (DMFC) gebruikt dezelfde vaste elektrolyt als de PEMFC, maar zet als brandstof methanol om in plaats van waterstof. De werkingstemperatuur bedraagt 80 tot 130°C. De AFC, PEMFC en DMFC beschouwen we verder als lage-temperatuur-brandstofcellen. De fosforzuur-brandstofcel (PAFC) gebruikt geconcentreerd fosforzuur als elektrolyt en werkt bij temperaturen van160 tot 220°C. De carbonaat-brandstofcel (MCFC), die werkt bij temperaturen van 620 tot 660°C maakt gebruik van een mengsel van gesmolten lithiumcarbonaten en kaliumcarbonaten als elektrolyt. De vaste oxide-brandstofcel (SOFC) heeft een werkingstemperatuur van 800 tot 1000°C en gebruikt een vaste keramische elektrolyt, bijvoorbeeld zirkoniumoxide gestabiliseerd met yttriumoxide. De MCFC en SOFC beschouwen we als hoge-temperatuur-brandstofcellen. In Figuur 12 is ook te zien dat ook de ladingdragers verschillen voor de diverse elektrolyten. De PEMFC, DMFC en PAFC hebben een elektrolyt dat waterstofionen (H+) geleiden. Bij AFC vindt geleiding plaats van hydroxide-ionen (OH-). De elektrolyt van MCFC geleid carbonaat-ionen (CO32-) en de elektrolyt van SOFC geleid zuurstof-ionen (O2-).

Figuur 12 Werking van verschillende brandstofceltypes

## Voor- en nadelen brandstofceltypes

In deze paragraaf staat beschreven wat de eigenschappen en voor- en nadelen zijn van de verschillende brandstofceltypes.

### Alkaline Fuel Cell (AFC)

De AFC dateert van de jaren dertig en is verder ontwikkeld in de jaren zestig door de ruimtevaart (NASA) voor het Apollo-project. De werking berust op het feit dat de reductie van zuurstof (O2) het best kan worden verkregen in een alkalisch milieu. Een schema van deze brandstofcel staat in Figuur 13.

Figuur 13 Schematisch werking Alkaline Fuel Cell

Voor een goede werking van de AFC omvat het systeem naast de stack ook nog voorzieningen voor de toevoer van waterstof (H2) en zuurstof(O2), installatie voor onttrekking van reactiewater uit elektrolyt, koeling, reiniging van de gassen na de volledige migratie door de stack, een CO2-scrubber bij werking met lucht als oxidator en de nodige regelapparatuur. Een CO2-scrubber is onvermijdelijk vanwege de reactie tussen koolstofdioxide (CO2) en kaliumhydroxide (KOH) tot kaliumcarbonaat, die al bij zeer geringe hoeveelheden koolzuur optreedt.

De AFC is de brandstofcel met het hoogste cel rendement (60 tot 70%). Het elektrische rendement van het systeem kan oplopen tot 62%. Het vermogensbereik loopt uiteen van 1 tot 100 kW. De beschikbare warmte is uitsluitend afkomstig van de luchtkoeling van de elektrolytkring. Bovendien wordt in veel ontwerpen warmteafvoer gerealiseerd door waterdamping. De warmteterugwinning bij een AFC is om die reden zeer beperkt.

AFC-systemen hebben de volgende sterke punten:

- De AFC heeft het hoogste cel rendement van alle brandstofcellen. Dat komt omdat de kathodereactie, die altijd de traagste is van alle reacties in de cel, in de alkalische omgeving naar verhouding snel verloopt.

- De opstarttijd is dankzij de lage werkingstemperatuur beperkt tot slechts enkele minuten.

- Een ander voordeel van de lage werkingstemperatuur, in combinatie met de weinig corrosieve elektrolyt, is dat men relatief goedkope materialen kan gebruiken voor de cel componenten.

Zwakke punten zijn er echter ook:

- Kaliumhydroxide (KOH) is zeer gevoelig voor CO2-vergiftiging. In de praktijk moet de CO2concentratie kleiner zijn dan 3 ppm (parts per million). Dit maakt een werking met lucht onmogelijk zonder voorafgaande CO2 onttrekking.

- De CO2-scrubbing is waarschijnlijk het grootste nadeel van de AFC. Een andere mogelijkheid is om met zuivere zuurstof als kathodegas te werken. Ook dat is echter kostbaar.

- De elektroden worden aangetast door koolstofmonoxide (CO).

- Een nadeel van de lage temperatuur is dat de AFC praktisch niet als WKK kan gebruikt worden. Mogelijk is benutting van restwarmte door bijvoorbeeld een warmtepomp.

- Aangezien kaliumhydroxide bij de werkingstemperatuur een vloeistof is die in de meeste gevallen constant gecirculeerd wordt, moet er gezorgd worden voor een goede afdichting.

- De AFC is duur in vergelijking met andere brandstofcellen.

### Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)

De PEMFC (Figuur 14), soms ook SPFC (Solid Polymer Fuel Cell) of PEFC (Polymer Electrolyte Fuel Cell) genoemd, is een lage-temperatuur-brandstofcel die gebruikmaakt van vast protonen geleidend polymeer als elektrolyt. De werkingstemperatuur bedraagt ongeveer 70 tot 80°C.

Figuur 14 PEM brandstofcel van leverancier Nedstack

Een volledige PEM-systeem bevat naast de stack ook nog andere belangrijke onderdelen zoals een unit voor de brandstofvoorbehandeling (reformer, als er een ander brandstof wordt gebruikt waaruit waterstof wordt gemaakt), voorziening voor luchtbehandeling, regelapparatuur voor waterhuishouding, koelingsunit voor de stack en een inverter indien wisselspanning gewenst is.

Samenvattend zien we voor een PEM-brandstofcelsysteem de volgende voordelen:

- Van alle brandstofcellen bereikt de PEM de hoogste stroom- en vermogensdichtheid, wat een compacte bouw van de cel mogelijk maakt.

- De lage werkingstemperatuur van de PEM heeft een gunstige invloed op de opstarttijd, die enkele minuten bedraagt.

- De vaste elektrolyt biedt het voordeel van een eenvoudige constructie van de brandstofcel. De elektrolyt zorgt voor een goede scheiding tussen de twee inkomende gasstromen en maakt eveneens werking onder druk mogelijk. Dit komt de prestaties van de cel duidelijk ten goede.

De nadelen van de PEMFC zijn:

- De elektroden voor de PEM-cel worden voorzien van platina als katalysator. De elektroden zijn zeer gevoelig voor CO-vergiftging, aangezien koolstofmonoxide (CO) bij de werkingstemperatuur van de PEM zeer gemakkelijk bindt aan de katalysator. Daarom moet de concentratie aan koolstofmonoxide in de voedingsgassen kleiner zijn dan 10 ppm.

- Een ander nadeel van platina is de prijs van dit materiaal, waardoor de prijs van de PEM brandstofcel erg duur maakt.

### Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)

De PEMFC lijkt zeer geschikt voor mobiele toepassingen, al is de opslag van waterstof niet gemakkelijk. Methanol biedt als opgeslagen energiedrager echter grote voordelen ten opzicht van opslag van waterstof:

- Voor dezelfde actieradius is het opslagvolume voor methanol zes maal kleiner dan voor waterstof.

- Methanol is vloeibaar bij omgevingsdruk, terwijl waterstof bij zeer hoge drukken of bij zeer lage temperaturen (-253.15 °C) moet worden opgeslagen.

- Methanol zou gebruik kunnen maken van de bestaande infrastructuren (leidingen en tankstations), terwijl waterstof de uitbouw van een volledig nieuwe infrastructuur vereist.

Met de voordelen van het gebruik van methanol in gedachten is gezocht naar de directe elektrochemische oxidatie van methanol, de DMFC. De DMFC maakt gebruik van dezelfde vaste elektrolyt als de PEMFC. In tegenstelling tot andere brandstofceltypes ondergaat niet waterstof maar methanol de elektrochemische oxidatie met water tot koolstofdioxide (CO2). Daarbij komen protonen vrij die door de elektrolyt migreren naar de kathode, waar ze met zuurstof reageren tot water.

Een DMFC-systeem bevat naast de stack nog voorzieningen voor aan- en afvoer van de stoffen, voor de CO2-afscheiding uit het methanol-watermengsel na de migratie langs de anode, voor de koeling van de stack, voor de regeling van de waterhuishouding en een inverter indien wisselspanning gewenst is. De methanol wordt in waterige oplossing aan de brandstofcel toegevoerd. De oplossing is ofwel in vloeibare (ongeveer 80°C), ofwel in gasvormige toestand (120 tot 130°C). In de gasvormige toestand kan een grotere vermogensdichtheid gerealiseerd worden, maar het systeem wordt complexer, aangezien de CO2-afscheiding veel eenvoudiger is als de methanol in vloeibare toestand aanwezig is. De ideale cel spanning voor de oxidatie van methanol is 1,215V. Deze waarde ligt dus zeer dicht in de buurt van de waarde voor waterstof (1,228V). Men is tot nu toe nog niet gekomen tot een volledig functionerende DMFC-systeem. Voorlopig heeft men proeven uitgevoerd op afzonderlijke cellen, waarbij elektrische rendementen van 20 tot 30% behaald werden. De vermogensdichtheid is echter aanmerkelijk slechter dan de PEM-cellen (typische waarden zijn 200 mA/cm2 bij een spanning van 0,4V).

Voordelen van de DMFC zijn:

- Heeft geen reformer in het systeem, waardoor veel ruimte en kosten kunnen bespaard worden.

- De relatief lage temperatuur maakt een snelle opstart (binnen enkele minuten) mogelijk. Afhankelijk van de temperatuur van de brandstofcel (80°C voor vloeibaar methanol en 130°C voor gasvormig methanol).

- De vaste elektrolyt biedt dezelfde voordelen als voor de PEMFC. Een eenvoudige constructie, waardoor het onder druk werken mogelijk maakt.

Nadelen van DMFC:

- Ook voor deze lage-temperatuur-brandstofcel zijn vrij grote hoeveelheden aan kostbaar katalysatormaterialen (Pt, Ru) nodig vanwege de trage anodereactie. Dit heeft een sterke invloed op de materiaalprijs.

- Vermogensdichtheden van de DMFC zijn voorlopig nog laag in vergelijking met de PEM. Er wordt nu gestreefd naar waarden voor de vermogensdichtheid van 200 mW/cm2 bij cel spanningen van 500 tot 600 mV.

- De DMFC kan uitsluitend op methanol werken, dus geen brandstof flexibiliteit.

### Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC)

De PAFC is een brandstofcel die als elektrolyt geconcentreerd fosforzuur bevat. De werkingstemperatuur bedraagt ongeveer 200°C. Een PAFC-systeem bestaat uit de PAFC-stack, een voorziening voor gasbereiding met reformer, CO-shiftreactor en ontzwaveling, koelingsapparatuur, regelapparatuur voor brandstoftoevoer en wisselspannings-elektronica.

De bereiding van de waterstof vindt net als bij de andere types plaats in een klassieke reformer. Bij stationaire toepassingen is de temperatuur veel hoger dan bij mobiele (namelijk ongeveer 900°C). Daarin wordt methaan (CH4) met stoom omgezet tot waterstof (H2) en koolstofmonoxide (CO). Aangezien het rendement sterk terugvalt bij CO-concentraties hoger dan 2 vol%, volgt na de reformer een omzetting van koolstofmonoxide (CO) naar koolstofdioxide (CO2) in een shiftreactor bij een temperatuur van ongeveer 400°C. De waterstof reageert in de brandstofcel met zuurstof tot waterdamp. Deze waterdamp wordt constant afgevoerd, na opvang opnieuw gedemineraliseerd en toegevoerd aan de reformer en aan de shiftreactor.

De PAFC haalt een elektrisch cel rendement van 55%. Het elektrisch systeemrendement bedraagt 40% en ligt daarmee tamelijk laag in vergelijking met andere brandstofceltypes. Door de werkingstemperatuur van 200°C biedt de PAFC echter ook een aanzienlijk warmtepotentieel.

Een PAFC heeft de volgende nadelen:

- De anode is gevoelig voor CO-vergiftiging. Om die reden moet de CO-concentratie in het anodegas beperkt blijven tot 2 vol%.

- De anode wordt ook vervuild door zwavel (S) in de vorm van carbonylsulfide (COS) of waterstofsulfide (H2S). Daarom mag het anodegas hoogstens 50 ppm aan carbonylsulfide (COS) en waterstofsulfide (H2S) samen bevatten of 20 ppm waterstofsulfide (H2S).

- De PAFC-elektroden maken gebruik van platina (Pt) als katalysator, wat de kostprijs hoger maakt.

- De werkingstemperatuur is aanzienlijk hoger dan die van de andere lage-temperatuur-brandstofcellen (AFC, PEM, DMFC). Daardoor is de opstarttijd een stuk langer dan de ander lage-temperatuur-brandstofcellen (3 tot 4 uur bij koude start).

- De geleverde vermogensdichtheid van de PAFC is relatief laag.

De PAFC lijkt het meest aangewezen als WKK-installatie en in mindere mate als installatie voor kleinschalig vermogen opwekking. Mobiele toepassingen lijken slechts een kleine kans te maken.

### Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC)

De MCFC is een hoge-temperatuur-brandstofcel die gebruikt maakt van gesmolten alkalicarbonaten als elektrolyt (meest kaliumcarbonaat). De bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 650°C. Deze temperatuur is nodig voor het geleidingsvermogen van de cel.

De belangrijkste onderdelen van een MCFC-systeem zijn de MCFC-stack, koelapparatuur, regeling en wisselspanningselektronica. Het meest opvallende is dat er geen uitwendige reformer meer nodig is. Door de hoge werkingstemperatuur vindt omzetting van brandstof naar waterstof in het inwendige van de brandstofcel zelf plaats. De reforming vergt in dit geval dus geen extra brandstof. Dit heeft ook een tweede voordeel. Omdat de brandstofcel warmte afgeeft en de reforming warmte opneemt, wordt de brandstofcel-stack chemisch gekoeld door de reforming. Daardoor is de koelbehoefte en het eigen verbruik aan elektriciteit van het systeem lager en het rendement hoger. Door de hoge temperatuur is er geen noodzaak tot het gebruiken van edelmetalen katalysatoren zoals platina (Pt).

Er bestaan twee soorten interne reforming, indirecte interne reforming (IIR) en directe interne reforming (DIR). Bij indirecte interne reforming is de brandstofomzetting ruimtelijk gescheiden van de anode, bij de directe interne reforming niet. Directe interne reforming levert een betere omzetting tot waterstof, maar het maakt de constructie van de cel ingewikkelder. Figuur 15 toont een principeschets van een MCFC die een directe en een indirecte interne reforming combineert. De uitlaatgassen van de indirecte reformer worden toegevoerd aan de directe reformer. Op dit ogenblik is interne reforming bij de MCFC slechts mogelijk bij omgevingsdruk, terwijl externe reforming, die de werkingskarakteristiek van de brandstofcel verbetert, een druk tot 3 bar mogelijk maakt.

Figuur 15 Indirect en direct interne reforming

De gassen aan de uitlaat van de kathode worden in een warmtewisselaar gekoeld. De warmte die daarbij vrijkomt, kan gebruikt worden voor opwekking van stoom op een temperatuur tot 550°C. deze stoom kan dan geëxpandeerd worden in een stoomturbine voor een bijkomende productie van elektriciteit. De stoom aan de uitlaat van de turbine kan gebruikt worden als processtoom. De MCFC bereikt een elektrisch cel rendement van65%. Het elektrisch systeemrendement bedraagt 55 tot 60%. Dankzij de hoge temperaturen kan stoom tot bij temperaturen van 550°C opgewekt worden. Daarbij dient opgemerkt dat elektrische rendementen tot 65% mogelijk zijn wanneer de vrijkomende warmte in een stoomcyclus voor bijkomende elektriciteitsproductie zorgt. De warmte kan overigens ook gebruikt worden voor de productie van processtoom.

De voordelen van de MCFC zijn de volgende:

- De hoge werkingstemperatuur laat interne reforming toe, met hoge systeemrendementen.

- Er is restwarmte aanwezig op een hoog temperatuurniveau, wat een breed scala van toepassingen mogelijk maakt.

- Men maakt praktisch gebruik van goedkope, niet-edelmetalen katalysatoren, voornamelijk nikkel.

- In tegenstelling tot de andere hoge-temperatuur-brandstofcel is de werkingstemperatuur laag genoeg om gebruik te kunnen maken van klassieke materialen zoals roestvrij staal dat bestand is tegen de corrosieve werking van de elektrolyt. Bij SOFC is men verplicht keramische materialen te gebruiken.

- De hoge temperatuur zorgt voor een gemakkelijke reforming en een grote variëteit aan brandstoffen komen in aanmerking.

De MCFC heeft ook enkele nadelen:

- De hoge corrosiviteit van de elektrolyt zorgt voor een zware belasting van materialen waaruit de brandstof-stack is opgebouwd. Vooral de nikkel-anode lost gemakkelijk op door de inwerking van de elektrolyt. Met oog op een aanvaardbare levensduur moeten de materialen corrosiebestendiger worden.

- De opstarttijd bedraagt 10 uur vanwege van de hoge werkingstemperatuur.

- De stroomdichtheid is beperkt in vergelijking met andere brandstofcellen. Daaruit volgt een lage vermogensdichtheid en een relatief groot celoppervlak.

### Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

De SOFC is een hoge -temperatuur-brandstofcel die gebruik maakt van een vaste elektrolyt. De werkingstemperatuur bedraagt normaal 800 en 1000°C. Naast de afzonderlijke cellen omvat een SOFC-systeem een koelvoorziening, regelapparatuur en wisselspanningselektronica. Een schematische voorstelling van de SOFC staat in Figuur 16.

Figuur 16 Schematisch werking Solid Oxide Fuel Cell

Aangezien de SOFC, net als de MCFC een voldoende hoge werkingstemperatuur heeft, is er geen noodzaak voor een uitwendige reformer. De reforming vindt plaats in de brandstofcel zelf. De reformingsreactie die warmte opneemt, zorgt net als bij de MCFC voor een chemische koeling van de exotherme cel reactie. De hoge temperaturen hebben tot gevolg dat de reactieproducten en de overblijvende stoffen nog op verschillende wijzen gebruikt kunnen worden. Er zijn mogelijkheden voor stoom- en gascyclus toe te passen om zo veel mogelijk elektriciteit op te wekken.

De SOFC heeft de volgende voordelen:

- De voordelen van de hoge werkingstemperatuur zijn dezelfde als bij de MCFC, namelijk de mogelijkheid tot interne reforming en groot scala van mogelijke toepassingen.

- De vaste elektrolyt heeft als voordeel dat de bouw van de cel eenvoudig is en laat relatief eenvoudig een werking onder druk toe.

- Evenals bij de MCFC kunnen in de SOFC diverse mogelijke brandstoffen worden toegepast.

De elektrolyt vertoont het hoogste geleidingsvermogen bij hoge temperaturen. Dit verklaart de werkingstemperatuur van 1000°C. men probeert tegenwoordig ook de werkingstemperatuur te verlagen tot 650°C zodat goedkopere materialen gebruikt kunnen worden voor de diverse cel onderdelen. De lagere geleidbaarheid van de elektrolyt bij 650°C moet dan gecompenseerd worden door een dunnere elektrolyt laag.

De nadelen van de SOFC zijn:

- De uitzettingscoëfficiënten van de diverse materialen zijn verschillend, zodat bij hoge temperaturen problemen ontstaan om de constructieve integriteit te bewaren.

- De hoge werkingstemperatuur resulteert in lange opstarttijden (10 tot 14 uur).

- Bij een werkingstemperatuur van 1000°C is men gedwongen om keramische materialen te gebruiken, die zeer bros zijn.

- De grote thermische spanningen waaraan de onderdelen onderworpen zijn beperken de levensduur van de cel.

In de onderstaande tabel staan de diverse eigenschappen van de behandelde brandstofcel-types nog eens naast elkaar.[14,35,39]

| Celtype Technologie | AFC | PEMFC | DMFC | PAFC | MCFC | SOFC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrolyt | KOH | Vast polymeer | Vast polymeer | fosforzuur | Gesmolten alkalicarbonaten | ZrO2 gestabiliseerd |
| Temperatuur(°C) | 60-80°C | 60-80°C | 80-130°C | Ca. 200°C | 580-730°C | 700-1000°C |
| Opstarttijd | 2-10 min. | 2-10 min. | 2-10 min. | 4-5 uur | 9-12 uur | 10-15 uur |
| Brandstof | H2 | H2 | CH3OH | H2 | H2, CH4, LPG, CH3OH | H2, CH4, LPG, CH3OH |
| Reformer | extern | extern | geen | extern | intern | intern |
| Oxidans | O2, erg zuiver lucht | O2, lucht | O2, lucht | O2, lucht | O2, lucht | O2, lucht |
| Elektrisch rendement | Cel:60-70% Sys:47-60% | Sys:45-60% | Cel:20-30% | Cel:50-60% Sys:35-45% | Cel:60-70% Sys:45-60% | Cel:60-70% Sys:35-60% |
| Stroomdichtheid (0.7V) | 1…2 A/cm3 | <0.5 A/cm3 | <0.5 A/cm3 | <0.3 A/cm3 | <0.2 A/cm3 | Tot 1.4 A/cm3 |
| Vermogensdichtheid | 0.1 W/cm3 | <0.5 W/cm3 | <0.2 W/cm3 | <0.3 W/cm3 | <0.3 W/cm3 | Tot 1.0 W/cm3 |
| Verhouding kracht/warmte | Ca. 1 op 1 | Ca. 1 op1 | Ca. 1 op1 | Ca. 1 op1 | Ca. 1 op2 | 1 op1 tot 1 op 4 |
| levensduur | >15.000 uur | 10.000-40. 000 uur | Niet bekend | 30.000-40.000 uur | >40.000 uur | 40.000-60.000 uur |

## Geschikt brandstofcel

De werkingstemperatuur van de Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) is 580-730°C en van de Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is 700-1000°C. Bij deze hoge werkingstemperaturen komen er extra investeringskosten bij het gebruiken in een kantoorgebouw. Kosten zoals speciale isolatie in kamer waar het systeem staat, betere ventilatie gebouw, betere warmtebestendige waterstofopslag installatie, enz.. Door deze extra investeringskosten is het niet verstandig om deze installaties te gebruiken bij dit project.

De Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) is ook niet geschikt, omdat er methanol gebruikt wordt als brandstof in plaats van waterstof. En een ander nadeel van de DMFC is dat de gebruikte brandstof methanol erg giftig is. Daardoor moet er een speciale tank besteld worden voor de opslag van methanol. Door deze redenen is de DMFC niet geschikt voor dit project.

De AFC systeem is meer geschikt voor mobiele toepassingen en niet zo geschikt voor stationair gebruik, dus niet geschikt voor dit project. Er is ook weinig informatie beschikbaar bij leveranciers over de AFC.

Uiteindelijk blijven er maar twee brandstofceltypes over de Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) en Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC). Beide blijken geschikt voor dit project.

Omdat het brandstofcelsysteem een variabele spanning afgeeft bij vermogenswisselingen moet de afgegeven gelijkspanning van de brandstofcel stabiel worden gehouden. Dit wordt gedaan door een DC/DC converter. De uitgangsspanning van de DC/DC converter moet weer geschikt zijn voor de DC/AC inverter.

# Buffermedium

Bij het toepassen van een brandstofcel in een systeem moet er rekening worden gehouden met vermogenspieken die kunnen ontstaan bij een elektrische energiebron (in dit geval de brandstofcel). Een brandstofcel functioneert optimaal bij een constante belasting, bij vele dynamische belastingen is het verstandig om te denken aan een energiebuffer om deze pieken op te vangen. Door het gebruiken van een energiebuffer kan de brandstofcel een constant vermogen leveren, dat is beter voor de levensduur van de brandstofcel.[39,41,44]

Er zijn verschillende technieken van energiebuffer. De technieken die mogelijk een uitkomst kunnen bieden in combinatie met een brandstofcel zijn: supercondensatoren en vliegwielen. In dit hoofdstuk wordt er besproken hoe deze werken en welke het meest geschikt is.

Figuur 17 Het opnemen en afgeven van vermogen van een energiebuffer

## Supercondensator

Om energie te kunnen opslaan kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om deze op te slaan in supercondensatoren, ook wel bekend als ultracondensatoren of elektrochemische condensatoren. Normale condensatoren hebben een grote energieopslag per kilo, maar kunnen maar voor een korte tijd energie leveren. Met andere woorden, condensatoren hebben een grote vermogensdichtheid per kilo (W/kg), maar een lage energiedichtheid (Wh/kg). Het tegenovergestelde gebeurt bij batterijen, deze hebben een lage vermogensdichtheid en een hoge energiedichtheid per kilo. De supercondensator zit net tussen de normale condensator en batterij. In Figuur 18 is weergegeven wat de verschillen zijn van diversen buffermedia.

Figuur 18 Vergelijking buffermedia

De capaciteit van een condensator wordt uitgedrukt in Farad. Enige tijd geleden waren condensatoren niet groter in capaciteit dan tot 1 Farad. Door de ontwikkeling van duurzame energiebronnen is de vraag naar energieopslagmediums gestegen. Na de ontwikkeling van de supercondensatoren is deze capaciteit gegroeid tot een orde van honderden Farad.

Omdat de energieopslag niet chemisch plaatsvindt, maar de stroom door vaste materialen wordt geleid, kan deze in tegenstelling tot batterijen vrijwel oneindig worden ontladen en opgeladen. Door de zeer lage interne weerstand is er minder snel van sprake van hoge temperatuur ontwikkelingen. Bovendien kan een supercondensator door de lage interne weerstand zeer snel worden opgeladen en worden ontladen.

Supercondensatoren kunnen in een breed gebied qua omgevingstemperatuur werken, namelijk binnen een bereik van -50 tot 80 graden Celsius. Dankzij deze positieve eigenschappen zijn supercondensatoren inzetbaar voor toepassingen welke hoge en snelle energieafname vereisen. Tevens zijn ze snel opgeladen. Door het lage interne weerstrand is ook de kortsluitstroom zeer groot. Een ander nadeel van de supercondensator is dat het een nieuw product is, wat de aanschafprijs hoog maakt.

## Vliegwiel

Een andere vorm van energiebuffer is de toepassing van vliegwielen (Figuur 19). In een vliegwiel wordt kinetische energie opgeslagen om vervolgens toe te passen voor andere doeleinden. Tegenwoordig is de techniek van het vliegwiel terug te vinden in diverse toepassingen zoals bij trams en hijskranen.

Een vliegwiel werkt als volgt, een zware roterende schijf wordt versneld door een elektromotor. De energie wordt opgeslagen als de kinetische energie van het wiel. Wanneer energie nodig is, fungeert een elektromotor als een generator die het wiel vertraagt en elektriciteit produceert. De wrijving moet tot een minimum beperkt worden ter verlenging van de opslagduur. Dit wordt vaak bereikt door het plaatsen van het vliegwiel in vacuüm en het gebruik van magnetische lagers, wat het weer een duurdere methode maakt. Grotere vliegwielsnelheden staan een grotere opslagcapaciteit toe maar vereisen sterke materialen om weerstand te bieden aan de centrifugale krachten.

Er zijn vliegwielunits met een hoog toerental en vliegwielunits met een laag toerental. Het verschil zit hem in het gebruikte materiaal voor het vliegwiel. Bij een unit met een hoog toerental wordt er gebruik gemaakt van carbon en bij een unit met een laag toerental wordt er gebruik gemaakt van een stalen vliegwiel.

Figuur 19 Vliegwiel van leverancier BeaconPower

### Laag toerental vliegwiel

Vliegwielen met een laag toerental werken met een toerental rond de 3000 omwentelingen per minuut. Door het lage toerental is er een grote massatraagheid nodig, dit zorgt voor een hoger gewicht van de roterende massa.

De lagers die gebruikt wordt bij laag toerental vliegwielen zorgen voor verliezen. Deze lagersverliezen worden beperkt door de toepassing van heliumgas, dit reduceert de verliezen met een factor 5. De koppeling van energie gaat via een synchroon generator en gelijkrichters.

Een voordeel van een langzaam roterende vliegwiel is zijn robuuste bouw en zijn jarenlang beproefde onderdelen. Dit maakt het een betrouwbaar product. De gebruiksduur van deze units is ongeveer 20 jaar. Als een laag toerental vliegwielunit vergeleken wordt met een hoog toerental vliegwielunit kan er geconcludeerd worden dat het gewicht en volume bijna twee keer zo groot is. Het leverbare vermogen is minder. Door de eenvoudige opbouw en lagere kosten worden deze typen vliegwielen het meest toegepast.

### Hoog toerental

Vliegwiel met een hoog toerental werken met een toerental rond de 25000 omwentelingen per minuut en zijn nog volop in ontwikkeling in tegenstelling tot laag toerental vliegwielen, welke vrijwel uitontwikkeld zijn. Door het hoge toerental is de massatraagheid, gewicht en afmeting relatief klein ten opzicht van het laag toerental vliegwiel. Om de wrijving op het vliegwiel te verkleinen, wordt de rotor in een vacuüm geplaatst en wordt door magneetlagers gelagerd [42].

## Geschikte buffermedium

Een vliegwiel systeem en de supercondensator lijken beide geschikt te zijn voor dit project. Maar een vliegwiel systeem neemt veel ruimte in beslag vergeleken met een supercondensator. Wegens gebrek aan ruimte op de vestiging Den Haag is het toepassen van een supercondensator de beste keuze. Voor een groter kantoor is een vliegwiel systeem misschien wel interessant, omdat er dan meer ruimte beschikbaar is voor een groot systeem.

Een ander reden waardoor er niet gekozen is voor een vliegwiel systeem is het gewicht van het systeem. Door het zware gewicht kan het systeem niet overal geplaatst worden. Bij het plaatsen van het systeem in een ruimte wat niet op de begaande grond staat, moet de ondergrond waar het systeem komt te staan extra verstevigd worden en dat zorgt voor een extra investeringskosten.

# Vergelijkbare bestaande systemen

Projecten waarbij waterstof als energie gebruiken komen tegenwoordig steeds meer voor, vooral bij projecten van vervoermiddelen. Bij de meeste projecten wordt er gebruik gemaakt van een brandstofcel waar waterstof ingekocht bij gas leveranciers. Er zijn maar weinig projecten waarbij waterstof zelf wordt geproduceerd, opgeslagen en later weer omgezet in elektriciteit doormiddel van een brandstofcel. In dit hoofdstuk staan voorbeelden van projecten met eigen waterstofproductie, waterstofopslag en gebruik maken van een brandstofcel.

## Waterstof gebruiken in de bouw

Wolter & Dros wil tijdens de bouw van het nieuwe pand van Era Contour in Zoetermeer een eerste pilot-project uitvoeren. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van een 14KW-unit die kan draaien op waterstofgas. De brandstoffen moeten hierbij nog van buiten de locatie worden aangevoerd. 
In de volgende fase kan op een andere nog te bepalen locatie geëxperimenteerd worden met het volledig draaien op waterstof evenals met het ter plekke produceren van waterstof (uit ingekochte groene stroom of groen gas). Fase 3 bestaat uit het onderzoeken of de bouwplaats ook geheel zelfvoorzienend kan zijn en bovendien geen CO2 meer uitstoten. Het gaat hierbij om waterstofproductie en opslag in combinatie met de opwekking van duurzame energie (zonne-PV, windenergie) op de bouwplaats of in de directe nabijheid.

## Duurzaam gebouw in Arnhem

In het nieuwe pand van Cumae is de laatste technologie op het gebied van energiezuinig bouwen toegepast. In september 2008 is op Businesspark IJsseloord 2 in Arnhem het “House of Energy” (Figuur 20) in gebruik genomen. Cumae ontwikkelde voor het project een aantal innovatieve, nog niet eerder in gebouwen toegepaste technieken. Het projectmanagement- en ingenieursbureau verwachten daarmee 50 tot 80 procent aan energie te kunnen besparen.

De toegepaste systemen zijn warmte/koude opslag (WKO), Pv-cellen en windturbines. Er is ook gebruik gemaakt van een brandstofcel geleverd door Nedstack. Samen met deze ontwikkelaar van brandstofcellen introduceert Cumae het gebruik van waterstof in kantoorgebouwen.[3]

Figuur 20 House of Energy in Arnhem

## Utsira

Norsk Hydro in samenwerking met Enercon ontwikkelde in 2005 een wind en waterstof-energie systeem als een demonstratieproject op het eiland Utsira(Figuur 21). [20]

Figuur 21 Waterstof-energie systeem in Utsira

Het eiland Utsira ligt op anderhalf uur boottocht voor de westkust van het Noorse vasteland. Het heeft de kleinste bevolking van alle gemeenten in Noorwegen (ongeveer 230 inwoners) en een totale oppervlakte van slechts 6,15 km2. Het eiland krijgt momenteel elektriciteit door middel van een zeekabel aangesloten op het vaste land. De wind-waterstof-optie werd onderzocht, zodat Utsira zelfstandig voorzien worden van duurzame in de toekomst. Het systeem op het eiland is bedoeld om van 10 klanten het energieverbruik te dekken. Hiervoor is een systeem ontworpen die bestaat uit de volgende onderdelen:

| Componenten | eigenschappen |
| --- | --- |
| Wind turbine | 600 kW |
| Batterij | 50 kWh |
| Vliegwiel | 5 kWh, 200kWmax |
| Synchronous Machine | 100 kVA |
| Electrolyser | 10 Nm3/h |
| waterstofopslag unit | 12 m3 200 bar = 2400 Nm3 |
| waterstof genset | 55 kW |
| brandstofcel | 10 kW |

## SAPHYS

The Stand Alone Small Size Photovoltaic Hydrogen Energy System (SAPHYS)-project was een gezamenlijke onderneming van ENEA, IFE en KFA, gefinancierd door de EG.[20] SAPHYS werd ontwikkeld om te testen en te demonstreren veilig en effectief op lange termijn opslag van waterstof geproduceerd door hernieuwbare energie met behulp van zonne-energie aangedreven elektrolyse van water, en om de opgeslagen energie in elektrische energie te regenereren met een brandstofcel.

De belangrijkste onderdelen van het systeem zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

| Componenten | eigenschappen |
| --- | --- |
| Pv-panelen | 5.4 kW |
| Electrolyser | 5 kW operating at 20 bar |
| Waterstofopslag | 300 Nm3 |
| PEM brandstofcel | 3 kW |
| dummy loads | 4 kW peak |

## PURE project

De PURE Project (Figuur 22) was een gezamenlijk project van UNST (gemeenschap van de Shetland-eilanden), siGEN (system integrator), AccaGen SA voor de PURE Gemeenschap van de Shetland-eilanden en wordt ondersteund door de EU. [20] Het project heeft als doel aan te tonen hoe waterstoftechnologie worden gecombineerd om duurzaam energie te produceren voor afgelegen industrieterrein. PURE is ontworpen voor het testen en demonstreren van het gebruik en opslag van waterstof geproduceerd door windenergie aangedreven door elektrolyse van water. Om de opgeslagen waterstof in elektrische energie te regenereren is er gebruik gemaakt van een brandstofcel. De belangrijkste componenten van het systeem zijn hieronder vermeld

| Componenten | eigenschappen |
| --- | --- |
| Wind turbines | 2 15 kW wind turbines (Proven Ltd.) |
| Electrolyser | 15 kW werkingsdruk 55 bar (Acca Gen SA) |
| waterstofopslag | 44 Nm3 in cilinders |
| PEM brandstofcel | 5 kW (Plug Power) |

Figuur 22 Project PURE

# Toepassen aan Den Haag

Voordat de nieuwe duurzame technologieën worden toegepast aan het nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam. Moet er eerst gekeken worden of de technologieën in praktijk echt doet wat er theoretisch beschreven staat. Daarvoor wordt er in eerste instantie onderzoeken verricht op het Croon kantoor in Den Haag. Dit gebouw is in eigen beheer van Croon. Dit biedt Croon de mogelijkheid om ook daadwerkelijk energiezuinige installatie te plaatsen zonder toestemming te vragen aan eigenaar (zoals bij gehuurde kantoren).

## Vestiging Den Haag

Croon Den Haag is een kantoorgebouw aan de Tiber 54 te Den Haag. Sinds 1 januari 2008 in gebruik genomen door Croon Elektrotechniek.

Het gebouw bestaat uit een begane grond en een 1ste verdieping. Het gebouw staat in een bedrijventerrein met beperkt bruikbare ruimte rondom het gebouw. Voor en achter het gebouw is parkeergelegenheid. De begane grond bestaat uit een tochtportaal, entree, toiletten, keuken, vergaderzaal met bar, kantoorruimte en een magazijn. De 1ste verdieping bestaat uit een serverruimte gekoppeld aan een archiefruimte, kantoorruimtes en hal/gang. Via een kantoorruimte is een dakluik voorzien voor toegang tot het dak. Op het platte dak staan twee koelmachines, een ventilatie unit van de 1ste verdieping, de buiten unit van de serverruimte en diverse ontluchtingskappen.[19]

De afmetingen zijn als volgt:

| Verdieping | m2 | m3 |
| --- | --- | --- |
| Begane Grond | 413 | 1.280 |
| 1e Verdieping | 413 | 1.280 |
| Totaal | 826 | 2.560 |

De functionele indeling is als volgt:

| Ruimtes | m2 |
| --- | --- |
| Gebouw installatie | 5,60 |
| Gemeenschappelijke ruimte | 76,82 |
| Horizontaal verkeer | 84,42 |
| Kantoor | 563,29 |
| Magazijn / Werkplaats | 84,47 |
| Sanitaire ruimte | 11,40 |

Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan de kantine, keuken, bar en vergaderruimte. Het horizontale verkeer bestaat uit de verzameling van entree, hal op de begane grond en hal/gang 1ste verdieping. Er werken in de vestiging gemiddeld genomen 20 medewerkers.

## Energieverbruik Den Haag

Voor het berekenen van het dagelijks energieverbruik van de vestiging Den Haag, zijn er meetapparaten geplaats door CSI (Croon Survey and Inspection). De taak van de geplaatste apparaten was het verzamelen van meetwaardes over de periode van 7 februari 2011 tot en met 18 februari 2011.

Hieronder volgen een aantal grafieken met gemeten waarden van de vestiging Den Haag [18]:

Figuur 23 Spanning van vestiging Den Haag

Uit de grafiek is af te lezen dat de spanningen variëren tussen de 220 en 243 V met een gemiddelde van 235 V.

Figuur 24 Stroom van vestiging Den Haag

De stromen zijn goed over de fases verdeelt. In de grafiek van de stroom is er duidelijk een verschil tussen dag, nacht en weekend zichtbaar.

Het gemiddelde fasestroom I1 gemeten op de dag is 19.1 A.

Het gemiddelde fasestroom I2 gemeten op de dag is 17.6 A.

Het gemiddelde fasestroom I3 gemeten op de dag is 18.0 A.

Het gemiddelde fasestroom I1 gemeten in de nacht is 8.7 A.

Het gemiddelde fasestroom I1 gemeten in de nacht is 5.9 A.

Het gemiddelde fasestroom I1 gemeten in de nacht is 8.5 A.

Figuur 25 Powerfactor van vestiging Den Haag

De powerfactor is goed. Op de dag gemiddeld 0.93 capacitief en in de nacht is gemiddeld 0.95 capacitief.

Figuur 26 Gemiddelde vermogen van vestiging Den Haag

Het gemiddelde schijnbaar vermogen gemeten op de dag is 12.5 kVA.

Het gemiddelde werkelijk vermogen gemeten op de dag is 11.7 kW.

Het gemiddelde blind vermogen gemeten op de dag is 4.4 kVAR.

Het gemiddelde schijnbaar vermogen gemeten in de nacht is 4.8 kVA.

Het gemiddelde werkelijk vermogen gemeten in de nacht is 4.6 kW.

Het gemiddelde blind vermogen gemeten in de nacht is 1.1 kVAR.

Figuur 27 Maximaal vermogen van vestiging Den Haag

Het maximaal schijnbaar vermogen gemeten is 19.2 kVA.

Het maximaal werkelijk vermogen gemeten is 18.6 kW.

Het maximaal blind vermogen gemeten is 5.1 kVAR.

Aan de hand van de grafieken is duidelijk dat er een verschil is in het opgenomen vermogen op de dag of nacht situatie. Met dit verschil kan worden aangetoond dat het opgenomen vermogen op de dag hoger is dan ’s nachts.

In de nacht is het kantoor gesloten. Maar er wordt nog wel vermogen opgenomen, dit opgenomen vermogen wordt veroorzaakt door het beveiligingssysteem, koffiemachines en de installatie voor klimaat beheersing.

## Opgewekte energie

Voor het opwekken van energie zijn er een aantal systemen aangeschaft. Eén van de systemen zijn Pv-panelen (fotovoltaïsche panelen). Er is gekozen voor twee type Pv-panelen de Inventux X3-130 (Figuur 28 en bijlage C) en de SunPower T10 (Figuur 29 en bijlage D). De Inventux X3-130 is gekozen voor de zijwanden (zuidoost en zuidwest) en een strook op het dak [1]. Ter interessante vergelijking wordt de SunPower T10 voorgesteld als tweede strook op het dak. Deze twee types worden voorgesteld om de prestaties te vergelijken. De SunPower is duurder maar heeft een beter rendement.

Figuur 28 PV-paneel type X3-130 van Inventux

Figuur 29 PV-paneel type T10 van SunPower

De prijs van de Inventux X3-130 is € 214,50 per paneel. Met 45 stuks voor de zijwanden en 40 stuks op het dak, dus in totaal 85 stuks is de prijs € 18232,50. Het verwachte geleverde gemiddelde vermogen is 20% van het piekvermogen, dat is 26W per paneel. Het totale verwachte geleverde vermogen met 85 panelen is dus 26W*85panelen=2210W.

De prijs van de SunPower T10 is € 1165,50 per paneel. Bij 40 stuks is de prijs € 46620 [12]. Het verwachte geleverde gemiddelde vermogen is 20% van het piekvermogen, dat is 63W per paneel. Het totale verwachte geleverde vermogen met 40 panelen is dus 63W*40panelen=2520W.

De windturbines die er gebruikt worden zijn de DonQi 1200W windturbines. Het verwachte gemiddelde vermogen is 10% van het piekvermogen. De opwekte vermogen is dus ongeveer 120W per windturbine [11]. Er worden vier windturbines geplaats, op elk hoek van het gebouw. Het totale opwekte vermogen is: 120W*4=480W.

De laatst toegepaste energie opwekkingssysteem is het mini-WKK systeem van “Vaillant”, de “ecoPOWER 4.7”(Figuur 30). Deze levert een elektrisch vermogen van 5kWe [13].

Figuur 30 De ecoPOWER 4.7 mini-WKK systeem

Het totale opwekte vermogen van de Pv-panelen, windturbines en de mini-WKK is:

2210W+2520W+480W+5000W=10210W

# Mogelijke opties

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de mogelijke toepasbare opties van het systeem aan het gebouw. Er zijn diverse opties van waterstofproductie in combinatie met een brandstofcel te bedenken, maar welke optie is het meest ideale voor het gebouw? In dit hoofdstuk worden de mogelijke opties beschreven met daarbij de voor- en nadelen. Bij elk optie wordt ook de investeringskosten berekend. Bij de berekening wordt er van uit gegaan dat er al 125 Pv-panelen en vier windturbines geplaats zijn voor het opwekken van de benodigde energie, deze worden niet meegerekend in de berekening.

## Optie 1

Alle benodigde energie van het gebouw wordt geleverd door het systeem. De pieken worden geleverd door het buffermedium. Het systeem blijft 24 uur actief.

Voordeel van optie 1:

- Levert zeker de totale benodigde energie

- Alle opgewekte duurzame energie wordt opgeslagen in vorm van waterstof

- Het buffermedium zorgt voor de vermogens pieken, dit zorgt voor een betere levensduur van de brandstofcel

Nadeel van optie 1:

- Dure oplossing

- Systeem heeft veel ruimte nodig

- Groot opslagtank

### Benodigdheden optie 1

Optie 1 maakt gebruik van bepaalde componenten. In deze paragraaf staat beschreven wat de benodigde componenten zijn met de eisen van elk component voor deze optie.

De benodigde componenten voor optie 1 zijn:

- Waterstofproductie systeem

- Waterstofopslag systeem

- Brandstofcel systeem

- Buffermedium

- DC/AC inverter

Het duurzaam opgewekte vermogen moet omgezet worden in waterstof. Hiervoor is er contact opgezocht met de leverancier “Linde”. Die hebben een waterstofproductie plus opslag systeem ontworpen genaamd “Ecovar Hydross” (bijlage E). Het systeem heeft een waterstofproductie snelheid van 25Nm3/h met een verbruik van 5kW/Nm3. De bijgeleverde opslagtank comprimeert het geproduceerde waterstofgas tot 200bar om de grote van de tank te beperken.

Het vermogen dat de brandstofcel systeem moet leveren om het gebouw geheel te voeden is 18,6KW. Hiervoor is er contact opgezocht met de leverancier “Hydrogenics”. Die hebben een 20kW brandstofcel systeem met koeling en control module ontworpen genaamd “HyPM Rack” (bijlage F).

Voor het opwekken van 20kW heeft het brandstofcel systeem volgens de datasheet (bijlage F) 2 standaard waterstofgas cilinders nodig. In een standaard waterstofgas cilinder zit 50 liter waterstofgas onder een druk van 200 bar, dat is 9000sl (standaard liter) bij atmosferische druk. Dus voor 20kW verbruikt de brandstofcel 18000sl. De waterstofproductie systeem produceert 5kW/Nm3. Voor 18Nm3 (1 Nm3 = 1000sl) is er dus 18*5=90kW nodig. Het rendement van het gehele systeem inclusief DC/AC inverter (rendement van 98%) is dus: 20kW90kW*0.98=0.2177=21.77%.

De waterstofproductie heeft 90kW nodig. Er is al 10kW (10210W) geplaatst voor het omzetten naar waterstof. Voor de rest van het benodigde vermogen moeten er extra Pv-panelen geplaatst worden. De extra geplaatste Pv-panelen zijn het type SunPower T10. Deze leveren een hoger vermogen per m2 dan de Inventux X3-130 en dat is gunstiger bij beperkte ruimte. Om 80kW te leveren moeten er 1269(1269panelen+63W=79.95kW) Pv-panelen extra geplaatst worden.

Voor het opvangen van mogelijke vermogens piek in er gekozen voor de supercondensatoren van het type BMOD P048-B01 (48V, 165F) van “Maxwell” (bijlage G). Bij vier supercondensatoren in serie ontstaat er een voltage van 192V.

De vervangingscapaciteit van de vier in serie geschakelde supercondensatoren is:

1Cs=i=141Ci=i=141165=10.0243=41,25F

Het maximale energie opslag: Eopslag=12*Cs*U2=12*41,25*1652=760320J

7603203600=211,2Wh

Uit het brandstofcel systeem komt een DC spanning die moet dan worden omgezet met behulp van een DC/AC inverter naar 3-fase 230V [46,47].

### Investeringskosten optie 1

In deze paragraaf is de investeringskosten van optie 1 berekend. Wegens continue prijsveranderingen (materiaalkosten afhankelijk) en communicatie problemen met leveranciers zijn de exacte prijzen van de componenten niet op tijd verkrijgbaar. De hier beschreven prijzen zijn aannames, gebaseerd op informatie van gevonden documenten en globale prijzen opgevraagd bij leveranciers.

De prijs van een waterstofproductie plus opslag systeem is gebaseerd op het gekregen informatie van de “Insitute Transportation Studies – US Davis” (Cost analysis of hydrogen station for the California) en leverancier “Linde”. De prijzen van Brandstofcel systeem zijn gebaseerd op opgevraagde informatie van de leveranciers “Nedstack” en “Hydrogenics” (±€5500 per kW systeem [34,39,40]). De prijs van de DC/AC inverter is gebaseerd op gegevens van leverancier “SMA Benelux”, “Gustav klein” en “Victron Energy”.

| Verbruik gebouw in 2010(kWh) | 75632 |
| --- | --- |
| Kosten per kWh 2010 | 0.23* |
| Energiekosten in 2010(€) | 17395.40 |

* Inclusief leveringstarief

| Product | Aantal | Prijs per stuk (€) | Totaal Prijs (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extra Pv-cellen | 1269 | 1165.00 | 1478385.00 |
| Waterstofproductie + opslag systeem | 1 | 465000.00 | 465000.00 |
| Brandstofcel systeem | 1 | 110000.00 | 110000.00 |
| Supercondensator | 4 | 2048.00 | 8192.00 |
| DC-AC inverter | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| Totaal |  |  | 2070077.00 |

De levensduur van de brandstofcel is >10000 uur. Bij het ergste geval moet er na 10000 uur weer nieuwe brandstofcellen besteld worden van €72000 (€3600 per kW). Het opgewekte vermogen van de brandstofcel na 10000 uur heeft een waarde van 10000uur*20kW*0.23=€46000.  Dus het systeem kan niet terugverdiend worden bij een brandstofcel met levensduur van 10000 uur, omdat de kosten van een nieuwe brandstofcel hoger zijn dan wat er terugverdiend wordt. Zie voor uitgebreide calculatie bijlage G.

In de investeringskosten zijn de kosten voor het opbouwen van het systeem niet meegerekend (mogelijk opbouw door eigen monteurs). De investeringskosten en terugverdientijd zijn berekend met aangenomen prijzen en op basis van de minimale levensduur van de brandstofcel. Voor de exacte prijs moeten er offertes aangevraagd worden bij de leveranciers.

## Optie 2

Het systeem levert een grotendeels van de benodigde energie. De andere helft wordt geleverd door Pv-panelen en windturbines. Het systeem blijft 24 uur actief.

Voordeel van optie 2:

- Kleiner elektrolyse systeem en brandstofcel nodig

- Systeem neemt minder ruimte in

- Systeem heeft minder warmte uitstoot

- Geen buffermedium nodig

Nadeel van optie 2:

- Erg afhankelijk van het weer

- Moeten meer Pv-panelen en windturbines geplaatst worden

- Extra inverter nodig

### Benodigdheden optie 2

Optie 2 maakt gebruik van bepaalde componenten. In deze paragraaf staat beschreven wat de benodigde componenten zijn met de eisen van elk component voor deze optie.

De benodigde componenten voor optie 2 zijn:

- Waterstofproductie systeem

- Waterstofopslag systeem

- Brandstofcel systeem

- Extra Pv-panelen voor energie leveren aan waterstofproductie systeem

- 2 DC/AC inverters

De opgewekte duurzame energie die gelijk gebruikt wordt om het gebouw te voeden heeft een vermogen van 10210W. Om de rest van het vermogen die het gebouw verbruikt te leveren wordt er gebruik gemaakt van een brandstofcel systeem die een vermogen levert van 10kW.

Bij deze optie is er gebruik gemaakt van een waterstofproductie plus opslag systeem met een productie snelheid van 15Nm3/h met een verbruik van 5kW/Nm3. De bijgeleverde opslagtank comprimeert het geproduceerde waterstofgas tot 200bar om de grote van de tank te beperken.

Voor het opwekken van 10kW heeft het brandstofcel systeem volgens de datasheet (bijlage F) 1 standaard waterstofgas cilinders nodig. In een standaard waterstofgas cilinder zit 50 liter waterstofgas onder een druk van 200 bar, dat is 9000sl (standaard liter) bij atmosferische druk. Dus voor 10kW verbruikt de brandstofcel 9000sl. De waterstofproductie systeem produceert 5kW/Nm3. Voor 9Nm3 (1 Nm3 = 1000sl) is er dus 9*5=45kW nodig. Het rendement van het gehele systeem inclusief DC/AC inverter (rendement van 98%) is dus: 10kW45kW*0.98=0.2177=21.77%.

De benodigde 45kW van de waterstofproductie wordt geleverd door extra geplaatste Pv-panelen. De extra geplaatste Pv-panelen zijn het type SunPower T10. Deze leveren een hoger vermogen per m2 dan de Inventux X3-130 en dat is gunstiger bij beperkte ruimte. Om 45kW te leveren moeten er 715(715panelen+63W=45.05kW) Pv-panelen extra geplaatst worden.

Uit het brandstofcel systeem komt een DC spanning die moet dan worden omgezet met behulp van een DC/AC inverter naar 3-fase 230V [46,47].

Om de opgewekte duurzaam energie van de Pv-panelen en windturbines te kunnen gebruikt moet het eerst omgevormd worden naar een bruikbare spanning met een DC/AC inverter. Hiervoor is zijn twee inverters nodig van 5kW per stuk [48].

### Investeringskosten optie 2

In deze paragraaf is de investeringskosten van optie 2 berekend. Wegens continue prijsveranderingen (materiaalkosten afhankelijk) en communicatie problemen met leveranciers zijn de exacte prijzen van de componenten niet op tijd verkrijgbaar. De hier beschreven prijzen zijn aannames, gebaseerd op informatie van gevonden documenten en globale prijzen opgevraagd bij leveranciers.

De prijs van een waterstofproductie plus opslag systeem is gebaseerd op het gekregen informatie van de “Insitute Transportation Studies – US Davis” (Cost analysis of hydrogen station for the California) en leverancier “Linde”. De prijzen van Brandstofcel systeem zijn gebaseerd op opgevraagde informatie van de leveranciers “Nedstack” en “Hydrogenics” (€5500 per kW systeem). De prijs van de DC/AC inverter is gebaseerd op gegevens van leverancier “SMA Benelux”, “Gustav klein” en “Victron Energy”.

| Verbruik gebouw in 2010(kWh) | 75632 |
| --- | --- |
| Kosten per kWh 2010 | 0.23* |
| Energiekosten in 2010(€) | 17395.36 |

*Inclusief leveringstarief

| Product | Aantal | Prijs per stuk (€) | Totaal Prijs (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extra Pv-panelen (voor waterstofproductie) | 715 | 1165.50 | 833332.50 |
| 5kW Inverters voor Pv-panelen en turbines | 2 | 1600.00 | 3200.00 |
| 15 Nm2/h Waterstofproductie + opslag systeem | 1 | 295000.00 | 295000.00 |
| 10kW Brandstofcel systeem | 1 | 55000.00 | 55000.00 |
| DC-AC inverter | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| Totaal |  |  | 1195032.50 |

| Terugverdientijd |  | 270.9 jaar |
| --- | --- | --- |
| Extra brandstofcellen | 238 stuks | €8568000.00 |
| Totale investeringskosten |  | €9763032.50 |

Zie voor uitgebreide calculatie bijlage H. In de investeringskosten zijn de kosten voor het opbouwen van het systeem niet meegerekend (mogelijk opbouw door eigen monteurs). De investeringskosten en terugverdientijd zijn berekend met aangenomen prijzen en op basis van de minimale levensduur van de brandstofcel. Voor de exacte prijs moeten er offertes aangevraagd worden bij de leveranciers.

## Optie 3

Het systeem levert een grotendeels van de benodigde energie van het gebouw. De rest wordt geleverd door Pv-panelen en windturbines. Overdag staat de brandstofcel ingeschakeld. In de avond staat hij uitgeschakeld. ’s Avonds wordt er alleen energie geleverd door windturbines.

Voordeel van optie 3:

- Kleiner elektrolyse systeem en brandstofcel nodig

- Systeem neemt minder ruimte in

- Systeem heeft minder warmte uitstoot

- Brandstofcel gaat langer mee door in- en uitschakel

- Geen buffermedium nodig

Nadeel van optie 3:

- Erg afhankelijk van het weer

- Moeten meer Pv-panelen en windturbines geplaatst worden

- Extra inverter nodig

- Regel systeem goed instellen voor het in- en uitschakelen van de brandstofcel op tijdbasis

- Opstartproblemen van brandstofcel (opstarttijd van brandstofcel zijn enkele minuten)

### Benodigdheden optie 3

Optie 3 maakt gebruik van bepaalde componenten. In deze paragraaf staat beschreven wat de benodigde componenten zijn met de eisen van elk component voor deze optie.

De benodigde componenten voor optie 3 zijn:

- Waterstofproductie systeem

- Waterstofopslag systeem

- Brandstofcel systeem

- Extra Pv-panelen voor energie leveren aan waterstofproductie systeem

- Extra windturbines voor energie leveren in de nacht

- 2 DC/AC inverters

De opgewekte duurzame energie die gelijk gebruikt wordt om het gebouw te voeden heeft een vermogen van 10210W. Om de rest van het vermogen die het gebouw verbruikt te leveren wordt er gebruik gemaakt van een brandstofcel systeem die een vermogen levert van 10kW.

Bij deze optie is er gebruik gemaakt van een waterstofproductie plus opslag systeem met een productie snelheid van 15Nm3/h met een verbruik van 5kW/Nm3. De bijgeleverde opslagtank comprimeert het geproduceerde waterstofgas tot 200bar om de grote van de tank te beperken.

Voor het opwekken van 10kW heeft het brandstofcel systeem volgens de datasheet (bijlage F) 1 standaard waterstofgas cilinders nodig. In een standaard waterstofgas cilinder zit 50 liter waterstofgas onder een druk van 200 bar, dat is 9000sl (standaard liter) bij atmosferische druk. Dus voor 10kW verbruikt de brandstofcel 9000sl. De waterstofproductie systeem produceert 5kW/Nm3. Voor 9Nm3 (1 Nm3 = 1000sl) is er dus 9*5=45kW nodig. Het rendement van het gehele systeem inclusief DC/AC inverter (rendement van 98%) is dus: 10kW45kW*0.98=0.2177=21.77%.

De benodigde 45kW van de waterstofproductie wordt geleverd door extra geplaatste Pv-panelen. De extra geplaatste Pv-panelen zijn het type SunPower T10. Deze leveren een hoger vermogen per m2 dan de Inventux X3-130 en dat is gunstiger bij beperkte ruimte. Om 45kW te leveren moeten er 715(715panelen+63W=45.05kW) Pv-panelen extra geplaatst worden.

In de nacht wordt er ongeveer 8200W verbruikt. Er zijn staan vier windturbines die een vermogen lever van 120*4=480W, dus moet er nog 7720W geproduceerd worden. Om dit vermogen te leveren moeten er extra 65 (120*65=7800W) windturbines geplaats worden.

Uit het brandstofcel systeem komt een DC spanning die moet dan worden omgezet met behulp van een DC/AC inverter naar 3-fase 230V [46,47].

Om de opgewekte duurzaam energie van de Pv-panelen en windturbines te kunnen gebruikt moet het eerst omgevormd worden naar een bruikbare spanning met een DC/AC inverter. Hiervoor is zijn vier inverters nodig van 5kW per stuk [48].

### Investeringskosten optie 3

In deze paragraaf is de investeringskosten van optie 3 berekend. Wegens continue prijsveranderingen (materiaalkosten afhankelijk) en communicatie problemen met leveranciers zijn de exacte prijzen van de componenten niet op tijd verkrijgbaar. De hier beschreven prijzen zijn aannames, gebaseerd op informatie van gevonden documenten en globale prijzen opgevraagd bij leveranciers.

De prijs van een waterstofproductie plus opslag systeem is gebaseerd op het gekregen informatie van de “Insitute Transportation Studies – US Davis” (Cost analysis of hydrogen station for the California) en leverancier “Linde”. De prijzen van Brandstofcel systeem zijn gebaseerd op opgevraagde informatie van de leveranciers “Nedstack” en “Hydrogenics” (€5500 per kW systeem). De prijs van de DC/AC inverter is gebaseerd op gegevens van leverancier “SMA Benelux”, “Gustav klein” en “Victron Energy”.

| Verbruik gebouw in 2010(kWh) | 75632 |
| --- | --- |
| Kosten per kWh 2010 | 0.23 |
| Energiekosten in 2010(€) | 17395.36 |

| Product | Aantal | Prijs per stuk (€) |  | Totaal Prijs (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extra Pv-panelen (voor waterstofproductie) | 715 | 1165.50 | 883332.50 |  |
| Extra Turbines (voor leveren in de nacht) | 65 | 6500.00 | 422500.00 |  |
| 5kW Inverters voor Pv-panelen en turbines | 4 | 1600.00 | 6400.00 |  |
| 15 Nm2/h Waterstofproductie + opslag systeem | 1 | 295000.00 | 295000.00 |  |
| 10kW Brandstofcel systeem | 1 | 55000.00 | 55000.00 |  |
| DC-AC inverter | 1 | 8500.00 | 8500.00 |  |
| Totaal |  |  | 1620 732.50 |  |

*Inclusief leveringstarief

| Terugverdientijd |  | 107.26 jaar |
| --- | --- | --- |
| Extra brandstofcellen | 25 stuks | €900000.00 |
| Totale investeringskosten |  | €2520732.50 |

Zie voor uitgebreide calculatie bijlage I. In de investeringskosten zijn de kosten voor het opbouwen van het systeem niet meegerekend (mogelijk opbouw door eigen monteurs). De investeringskosten en terugverdientijd zijn berekend met aangenomen prijzen en op basis van de minimale levensduur van de brandstofcel. Voor de exacte prijs moeten er offertes aangevraagd worden bij de leveranciers.

## Optie 4

Het systeem wordt alleen gebruikt om de pieken op te vangen. Grotendeels van de benodigde energie wordt geleverd door Pv-panelen en windturbines. Op deze manier hoeft de brandstofcel alleen een vermogen te leveren van een paar kilowatt. De extra opgeslagen waterstof kan dan worden verkocht of gebruiken voor ander doeleinde.

Voordeel van optie 4:

- Kleiner elektrolyse systeem en brandstofcel nodig

- Systeem heeft minder warmte uitstoot

- Extra opgeslagen waterstof kan gebruikt worden voor andere doeleindes

- Geen buffermedium nodig

Nadeel van optie 4:

- Erg afhankelijk van het weer

- Moeten meer Pv-panelen en windturbines geplaatst worden

- Eis veel ruimte op het dak wegens het plaatsen van veel Pv-panelen en windturbines

- Extra inverter nodig

### Benodigdheden optie 4

Optie 4 maakt gebruik van bepaalde componenten. In deze paragraaf staat beschreven wat de benodigde componenten zijn met de eisen van elk component voor deze optie.

De benodigde componenten voor optie 4 zijn:

- Waterstofproductie systeem

- Waterstofopslag systeem

- Brandstofcel systeem

- Extra Pv-panelen voor energie leveren aan waterstofproductie systeem

- Extra windturbines voor energie leveren in de nacht

- 2 DC/AC inverters

Bij deze optie levert het systeem alleen vermogen voor de vermogens piek. Het gebouw heeft 18.6kW nodig, er staan al Pv-panelen en windturbines die een vermogen leveren van 10210W. Dus moet er nog extra 135 (135panelen+63W=8505W) Pv-panelen geplaatst worden om genoeg vermogen te kunnen leveren aan het gebouw.

Om de vermogens pieken van het gebouw te leveren wordt er gebruik gemaakt van een brandstofcel systeem die een vermogen levert van 2kW.

De meest geschikte waterstofproductie plus opslag systeem heeft een productie snelheid van 5Nm3/h met een verbruik van 5kW/Nm3. De bijgeleverde opslagtank comprimeert het geproduceerde waterstofgas tot 200bar om de grote van de tank te beperken.

Voor het opwekken van 2kW heeft het brandstofcel systeem 1800sl (standaard liter) nodig. De waterstofproductie systeem produceert 5kW/Nm3. Voor 1,8Nm3 (1 Nm3 = 1000sl) is er dus 1,8*5=9kW nodig. Het rendement van het gehele systeem inclusief DC/AC inverter (rendement van 98%) is dus: 2kW9kW*0.98=0.2177=21.77%.

De benodigde 9kW van de waterstofproductie wordt geleverd door extra geplaatste Pv-panelen. De extra geplaatste Pv-panelen zijn het type SunPower T10. Deze leveren een hoger vermogen per m2 dan de Inventux X3-130 en dat is gunstiger bij beperkte ruimte. Om 9kW te leveren moeten er 143(143panelen+63W=5040W) Pv-panelen extra geplaatst worden.

Uit het brandstofcel systeem komt een DC spanning die moet dan worden omgezet met behulp van een DC/AC inverter naar 3-fase 230V [46,47].

Om de opgewekte duurzaam energie van de Pv-panelen en windturbines te kunnen gebruikt moet het eerst omgevormd worden naar een bruikbare spanning met een DC/AC inverter. Hiervoor is zijn vier inverters nodig van 5kW per stuk [48].

### Investeringskosten optie 4

In deze paragraaf is de investeringskosten van optie 4 berekend. Wegens continue prijsveranderingen (materiaalkosten afhankelijk) en communicatie problemen met leveranciers zijn de exacte prijzen van de componenten niet op tijd verkrijgbaar. De hier beschreven prijzen zijn aannames, gebaseerd op informatie van gevonden documenten en globale prijzen opgevraagd bij leveranciers.

De prijs van een waterstofproductie plus opslag systeem is gebaseerd op het gekregen informatie van de “Insitute Transportation Studies – US Davis” (Cost analysis of hydrogen station for the California) en leverancier “Linde”. De prijzen van Brandstofcel systeem zijn gebaseerd op opgevraagde informatie van de leveranciers “Nedstack” en “Hydrogenics” (€5500 per kW systeem). De prijs van de DC/AC inverter is gebaseerd op gegevens van leverancier “SMA Benelux”, “Gustav klein” en “Victron Energy”.

| Verbruik gebouw in 2010(kWh) | 75632 |
| --- | --- |
| Kosten per kWh 2010 | 0.23* |
| Energiekosten in 2010(€) | 17395.36 |

| Product | Aantal | Prijs per stuk (€) | Totaal Prijs (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extra Pv-panelen (135 voor gelijk gebruik, 143 voor waterstofproductie) | 278 | 1165.50 | 324009.00 |
| 5kW Inverters voor Pv-panelen en turbines | 4 | 1600.00 | 6400.00 |
| 5 Nm2/h Waterstofproductie + opslag systeem | 1 | 125000.00 | 125000.00 |
| 2kW Brandstofcel systeem | 1 | 11000.00 | 11000.00 |
| DC-AC inverter | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| Totaal |  |  | 474909.00 |

| Terugverdientijd |  | 20.36 jaar |
| --- | --- | --- |
| Extra brandstofcellen | 18 stuks | €129600.00 |
| Totale investeringskosten |  | €604509.00 |

Zie voor uitgebreide calculatie bijlage J. In de investeringskosten zijn de kosten voor het opbouwen van het systeem niet meegerekend (mogelijk opbouw door eigen monteurs). De investeringskosten en terugverdientijd zijn berekend met aangenomen prijzen en op basis van de minimale levensduur van de brandstofcel. Voor de exacte prijs moeten er offertes aangevraagd worden bij de leveranciers.

De calculaties van de terugverdientijden zijn gebaseerd op een brandstofcel levensduur van 10000 uur. Daaruit blijkt sommige opties een lange terugverdientijd hebben. Een levensduur van 10000 uur is de minimale levensduur van een brandstofcel, dus bij een langere levensduur dan 10000 uur neemt de terugverdientijd af.

# Conclusie en aanbevelingen

## Conclusie

In het verslag is er gekeken naar wat het meest geschikte systeem is voor dit project. Daaruit zijn de volgende conclusies getrokken:

- Voor waterstofproductie is de methode elektrolyse het meest geschikt. De andere methodes hebben een lange tijd nodig voor het produceren van de benodigde energie.

- Het meeste geschikt opslag methode is opslag in gasvorm in een gastank. De andere methodes zijn voor grote hoeveelheid opslag van waterstof of zitten nog in onderzoeksfase.

- De PEMFC en de PAFC brandstofcel zijn beide geschikt voor dit project. Ander brandstofceltypes zijn werken op een hoog temperatuur wat niet geschikt is voor kantoorgebruik of gebruiken geen waterstof als brandstof.

- De supercondensator is het meest geschikt buffer medium voor Den Haag. Wegens gebrek aan ruimte is een vliegwiel systeem niet verstandig.

De levensduur van een brandstofcel is >10000 uur. In de calculaties van de terugverdientijd van de opties worden er berekeningen uitgevoerd gebaseerd op een brandstofcel levensduur van 10000 uur.

In het verslag staan vier opties beschreven over de opbouw van de gehele installatie. Uit de opties zijn de volgend conclusies getrokken:

- Alle benodigde vermogen wordt geleverd door het systeem. Bij deze optie kan het systeem niet terugverdiend worden. Dit komt door de korte levensduur en hoge kosten voor een nieuwe brandstofcel.

- Het systeem levert de helft van het benodigde vermogen. Een terugverdientijd van ongeveer 271 jaar. De lange terugverdientijd komt door de korte levensduur en hoge kosten voor een nieuwe brandstofcel.

- Het systeem levert de helft van het benodigde vermogen. In de avond staat de brandstofcel uit en wordt er alle vermogen geleverd door windturbines. Een terugverdientijd van ongeveer 107 jaar. Deze optie eis een groot dak voor het plaatsen van de Pv-panelen en windturbines. Deze optie is erg afhankelijk van het weer in de avond.

- Het systeem levert vermogen voor de vermogenspieken. Deze optie is erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Heeft een terugverdientijd van 21 jaar.

Uit alle opties is te zien dat het gehele systeemrendement 21.77% is.

## Aanbevelingen

Het benodigde systeem specificaties zijn gebaseerd op de meetwaardes van CSI (Croon Survey and Inspection) over een periode van twaalf dagen (7 tot en met 18 februari) in 2011. Het is aanbevolen om meetwaardes te gebruiken over een langere periode en daar het systeem specificaties op te baseren voor een meer vertrouwelijk systeem.

In het verslag zijn de genoemde prijzen aangenomen op basis van informatie van leveranciers (Linde, Hydrogenics, Nedstack, Victron Energy, SMA Benelux, enz.) en gevonden documenten. Voor de exacte prijzen is het aanbevolen om offertes aan te vragen bij leveranciers.

Het verslag is grotendeel afgestemd op het gebouw in Den Haag. Voor het gebouw in Den Haag is het gebruiken van een supercondensator als buffermedium de beste optie, wegens gebrek aan ruimte voor een vliegwiel systeem. Bij het nieuwe hoofdkantoor is het mogelijk dat er meer ruimte beschikbaar is voor een groter systeem. Dan is een vliegwiel systeem misschien wel aantrekkelijk. Voor het gebruiken van een vliegwiel systeem moet er nog meer onderzoek uitgevoerd worden.

Het is aanbevolen het concept (waterstofproductie met opslag in combinatie met een brandstofcel) niet toe te passen bij het project. Wegens het lage systeemrendement (21.77%) moet er erg veel vermogen geproduceerd worden door PV-panelen en windturbines.

Het is ook mogelijk de opgewekte elektrische energie op te slaan in accu’s en vanaf de accu’s gelijk het gebouw te voorzien van elektrische energie, dus geen gebruik maken van waterstof. Wegens tijdgebrek was het niet mogelijk dit te onderzoeken. Over energieopslag in accu’s moet er nog verdere onderzoeken verricht worden.

# Bijlage A: Waterstof cilinder datasheet

# Bijlage B: Inventux X3-130 datasheet

# Bijlage C: SunPower T10 datasheet

# Bijlage D: Ecovar Hydross datasheet

# Bijlage E: HyPM Rack datasheet

# Bijlage F: 48V supercondensator datasheet

# Bijlage G: Investeringskosten optie 1

| Product | Aantal | Prijs per stuk (€) | Totaal Prijs (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extra Pv-cellen ( voor waterstofproductie) | 1269 | 1165.00 | 1478385.00 |
| 25Nm3/h Waterstofproductie + opslag systeem | 1 | 465000.00 | 465000.00 |
| 20kW Brandstofcel systeem | 1 | 110000.00 | 110000.00 |
| Supercondensator | 4 | 2048.00 | 8192.00 |
| DC-AC inverter | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| Totaal |  |  | 2070077.00 |

In de calculatie wordt er gerekend met elektriciteitskosten van €0.23 per kWh.

De levensduur van de brandstofcel is >10000 uur. Bij het ergste geval moet er na 10000 uur weer een nieuwe 20kW brandstofcel besteld worden van €72000 (€3600 per kW [35]).

Waarde opgewekt vermogen brandstofcel na 10000 uur (1.14 jaar):

10000uur*20kW*0.23=€46000

Winst per 1.14 jaar(waarde opgewekt vermogen - kosten brandstofcel):

46000-72000=€-26000

Uit de berekening is af te lezen dat er per 1.14 jaar een verlies is van €-2600. Dat betekent dat het systeem niet terugverdiend kan worden.

# Bijlage H: Investeringskosten optie 2

| Product | Aantal | Prijs per stuk (€) | Totaal Prijs (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extra Pv-cellen (voor waterstofproductie) | 715 | 1165.50 | 833332.50 |
| Inverters voor Pv-cellen en turbines | 2 | 1600.00 | 3200.00 |
| 15Nm3/h Waterstofproductie + opslag systeem | 1 | 295000.00 | 295000.00 |
| 10kW Brandstofcel systeem | 1 | 55000.00 | 55000.00 |
| DC-AC inverter | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| Totaal |  |  | 1195032.50 |

In de calculatie wordt er gerekend met elektriciteitskosten van €0.23 per kWh.

De levensduur van de brandstofcel is >10000 uur. Bij het ergste geval moet er na 10000 uur weer een nieuwe 10kW brandstofcel besteld worden van €36000 (€3600 per kW [35]).

Waarde opgewekt vermogen brandstofcel na 10000 uur (1.14 jaar):

10000uur*10kW*0.23=€23000

Waarde opgewekt vermogen Pv-panelen en windturbines overdag (per jaar):

12uur*10.2kW*365dagen*0.23=€10275.48

Waarde opgewekt vermogen Pv-panelen en windturbines avond (per jaar):

12uur*5.48kW*365dagen*0.23=€5520.55

Totale waarde opgewekt vermogen Pv-panelen en windturbines (per jaar):

10275.48+5520.55=€15796.55		1.14 jaar is €18007.48

Totale waarde opgewekt vermogen (per 1.14 jaar):

18007.48+23000=€41007.48

Winst per 1.14 jaar (waarde opgewekt vermogen - kosten brandstofcel):

41007.48-36000=€5007.48

Terugverdientijd:
1195032.505007.48*1.14=270.9 jaar

Er zijn 238 extra brandstofcellen nodig (€8568000).

Totale investeringskosten (kosten geheel systeem + extra brandstofcellen):

1195032.50+8568000=€9763032.50

# Bijlage I: Investeringskosten optie 3

| Product | Aantal | Prijs per stuk (€) | Totaal Prijs (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extra Pv-cellen | 715 | 1165.50 | 833332.50 |
| Extra Turbines (levering avond) | 65 | 6500.00 | 422500.00 |
| Inverters voor Pv-cellen en turbines | 4 | 1600.00 | 6400.00 |
| 15Nm3/h Waterstofproductie + opslag systeem | 1 | 295000.00 | 295000.00 |
| 10kW Brandstofcel systeem | 1 | 55000.00 | 55000.00 |
| DC-AC inverter | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| Totaal |  |  | 1620732.50 |

In de calculatie wordt er gerekend met elektriciteitskosten van €0.23 per kWh.

De levensduur van de brandstofcel is >10000 uur. De brandstofcel is alleen ingeschakeld op werkdagen tussen 8:00-17:00 uur, dat is per jaar 2340 uur. De levensduur van de brandstofcel is dus 4,27 jaar. Bij het ergste geval moet er na 10000 uur weer een nieuwe 10kW brandstofcel besteld worden van €36000 (€3600 per kW [35]).

Waarde opgewekt vermogen brandstofcel na 10000 uur (4.27 jaar):

10000uur*10kW*0.23=€23000

Waarde opgewekt vermogen Pv-panelen overdag (per jaar):

9uur*10.2kW*260dagen*0.23=€5489.64

Waarde opgewekt vermogen windturbines werkdag avond (per jaar):

15uur*8.216kW*260dagen*0.23=€7369.75

Waarde opgewekt vermogen windturbines weekend avond (per jaar):

24uur*8.216kW*104dagen*0.23=€4716.65

Totale waarde opgewekt vermogen Pv-panelen en windturbines (per jaar):

5489.64+7369.75+4716.65=€17576.04		4.27 jaar is €75049.69

Totale waarde opgewekt vermogen (per 4.27 jaar):

75049.69+23000=€98049.69

Winst per 1.14 jaar (waarde opgewekt vermogen - kosten brandstofcel):

98049.69-36000=€62049.69

Terugverdientijd:
1620732.5062049.69*4.27=107.26 jaar

Er zijn 25 extra brandstofcellen nodig (€900000).

Totale investeringskosten (kosten geheel systeem + extra brandstofcellen):

1620732.50+900000=€252732.50

# Bijlage J: Investeringskosten optie 4

| Product | Aantal | Prijs per stuk (€) | Totaal Prijs (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extra Pv-cellen (135 voor gelijk gebruik, 143 voor waterstofproductie) | 278 | 1165.50 | 324009.00 |
| Inverters voor Pv-cellen en turbines | 4 | 1600.00 | 6400.00 |
| 5 Nm2/h Waterstofproductie + opslag systeem | 1 | 125000.00 | 125000.00 |
| 2kW Brandstofcel systeem | 1 | 11000.00 | 11000.00 |
| DC-AC inverter | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| Totaal |  |  | 474909.00 |

In de calculatie wordt er gerekend met elektriciteitskosten van €0.23 per kWh.

De levensduur van de brandstofcel is >10000 uur. Bij het ergste geval moet er na 10000 uur weer een nieuwe 2kW brandstofcel besteld worden van €7200 (€3600 per kW [35]).

Waarde opgewekt vermogen brandstofcel na 10000 uur (1.14 jaar):

10000uur*2kW*0.23=€4600

Waarde opgewekt vermogen Pv-panelen en windturbines overdag (per jaar):

12uur*18.715kW*365dagen*0.23=€18853.49

Waarde opgewekt vermogen Pv-panelen en windturbines avond (per jaar):

12uur*5.48kW*365dagen*0.23=€5520.55

Totale waarde opgewekt vermogen Pv-panelen en windturbines (per jaar):

18853.49+5520.55=€24374.04		1.14 jaar is €27786.41

Totale waarde opgewekt vermogen (per 1.14 jaar):

4600+27786.41=€32386.41

Winst per 1.14 jaar (waarde opgewekt vermogen - kosten brandstofcel):

32386.41-7200=€25186.41

Terugverdientijd:
474909.0025186.41*1.14=20.36 jaar

Er zijn 18 extra brandstofcellen nodig (€129600).

Totale investeringskosten (kosten geheel systeem + extra brandstofcellen):

474909+129600=€604509

# Literatuurlijst

Algemeen

- http://www.knmi.nl/klimatologie/

- http://www.cbs.nl/

- http://www.brcontrols.com/nl/?s=house-of-energy

- http://waterstof.webklik.nl/page/geschiedenis

- http://www.waterstofvereniging.nl/

- http://www.dutchhy.nl/

- http://www.hymove.nl/nl/home/

- http://ec.europa.eu/research/leaflets/h2/page_103_nl.html

- http://www.waterstofnet.eu/

- http://www.nen.nl/web/Energie/Waterstof-en-brandstofceltechnologie.htm

- http://donqi.nl/

- http://global.sunpowercorp.com/

- http://www.vaillant.de/Produkte/Kraft-Waerme-Kopplung/Blockheizkraftwerke/ produkt_vaillant /ecoPOWER_3.0_und_4.7_mini-BHKW.html

- Boek: Toegepaste Energietechniek

- Afstudeerverslag: “brandstofcellen t.b.v. elektriciteitsvoorziening op schepen”. Auteurs: Robert Gruben en Tim Ruiter

- Afstudeerverslag: “de brandstofcel in UPS systemen”. Auteur: Peter van den Berg

- Rapportage: “Uitvoeringsplan ZeroWatt”. Auteur: IJ.P.J.M. (IJsbrand) Ponsioen

- Rapportage: “Energie verbruik Den Haag”. Autuer: J. (Jeroen) Verhoeks

- Verslag: “Energie besparingsplan”. Auteur: H.E. (Hendrik) Ciijsouw

- Verslag: “Hydrogen production from renewables”. Auteur: Centre for Renewable Energy Soucres

Waterstof + opslagtechnologie

- http://www.angstromadvancedinc.com/JProduct.asp#3

- http://telescript.denayer.wenk.be/2007-08/m2a/public_html/Opslag.shtml

- http://www.directindustry.com/industrial-manufacturer/hydrogen-generator-73995.html

- http://www.lindegasbenelux.com/international/web/lg/nl/likelghlnl30.nsf/docbyalias/Homepage

- http://w3.tue.nl/fileadmin/bwk/INT/Onderwijs/Projecten_Bachelor/Energie/Building_future.pdf

- http://www.samenlevingentechnologie.be/ists/nl/pdf/dossiers/doss17_waterstofeconomie.pdf

- http://www.h2logic.com/com/

- http://www.energie-technologie.nl/waterstof.html

- http://www.hydrogenics.com/

- http://www.ecn.nl/

- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/electrol.html

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840352/pdf/pnas.0905571107.pdf

- http://www.nordicenergy.net/section.cfm?id=3-0&path=3,24

- Presentatie: “A Cost Analysis of Hydrogen Stations for the California Hydrogen Highway” door Institute of Transportation Studies- UC Davis

Brandstofcel

- http://www.fuelcell.com

- http://www.twanetwerk.nl/default.ashx?DocumentId=2243

- http://www.ballard.com/

- http://www.kenteq.nl/brandstofcellen/indexeef1.html?se=569

- http://www.nedstack.com/

- http://www.hydrogenics.com/

- Interview: Z. (Zoran) Malbasic (Lead Engineer Croon)

Buffermedium

- http://www.beaconpower.com/

- http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/product.aspx?pid=16V-LARGE-MODULES

- http://www.ewi.tudelft.nl/en/the-faculty/departments/electrical-sustainable-energy/electrical-power-processing/research/projects/msc-projects/power-pack-energy-system/

- http://nl.mouser.com/ProductDetail/Maxwell-Technologies/BMOD-0165-P048-B01/?qs=JV7lzlMm3yJSVpHnL2lbzg%3d%3d

Omvormers

- http://www.sma-benelux.com/nl_BE/

- http://www.gustav-klein.de/

- http://www.victronenergy.com/

- http://www.pmienergy.com/pro6-eng.php